福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件
     
 
  项目名称：福建省福州实验小学智慧校园基础设施

建设货物类采购项目
  备案编号：K-KFZSXS-GK-201907-B4394-IDN
  招标编号：[3500]YH[GK]2019001
                   
 
 
           采购人： 福建省福州实验小学
代理机构：福建省远鸿招标有限公司
2019年07月

第一章   投标邀请
 
福建省远鸿招标有限公司采用公开招标方式组织福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：K-KFZSXS-GK-201907-B4394-IDN。
2、招标编号：[3500]YH[GK]2019001。
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用本项目。节能产品，适用于（合同包1），按照财库[2019]19号文所附品目清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1）。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）投标人应在（投标截止时间止）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
包：1
	明细
	描述

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
	1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。


包：2
	明细
	描述

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
	1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。


6.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、报名
7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
8、招标文件的获取
8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
8.3、招标文件售价：0元。
9、投标截止
9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 
11、公告期限
11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。
12、采购人：福建省福州实验小学
地址：福建省福州市鼓楼区东街82号
联系方法：18960766506
13、代理机构：福建省远鸿招标有限公司
地址：福州市晋安区福建省福州市晋安区长乐北路139号紫阳商贸中心2号楼10层03-2单元
联系方法：0591-86306699
 

附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称：福建省远鸿招标有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。

2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算
	合同包预算
	投标保证金

	1
	1-1
	教学专用仪器
	否
	1（批）
	6,336,700.0000
	6336700
	126734

	2
	2-1
	教学专用仪器
	否
	1（批）
	183,700.0000
	183700
	3674


第二章   投标人须知前附表（表1、2）
表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件

（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）纸质投标文件：

①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。

②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。

（2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
（1）投标文件的补充、修改或撤回；

（2）其他内容或材料：无

	4
	 10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：
（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。
（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省远鸿招标有限公司不承担责任。

（3）其他：无

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家。

	  8
	  12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。

（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

①招标文件规定的方式：无。

②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。

③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

（3）本项目确定的中标人家数：

①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家；

②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	 15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	10
	 

   15.4

 

 
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：

①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省远鸿招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省远鸿招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	12
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。

※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	13
	19
	其他事项：
(1)本项目代理服务费由中标人支付。
(2)其他：根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定，由中标人向代理机构交纳招标代理服务费 附：招标代理服务费收费标准 中标金额（万元） 收费费率标准 100以下 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8％ 中标服务费代理服务费支付至以下账户： 开户名称：福建省远鸿招标有限公司，开户银行：中信银行股份有限公司福州王庄支行，账 号：8111301010800445265

	     备注
	后有表2，请勿遗漏。


 
 

表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。

（2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。

（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：

①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。

②关于投标文件：

a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。

c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。

③关于证明材料或资料：

a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。
c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》

c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。

c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。

b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：

a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。

c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。

d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。

⑥关于投标截止时间过后

a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还：

b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；

b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；

b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金

b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。

⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。

⑧其他：无。


 
 

第三章   投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
 
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
 
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建省远鸿招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省远鸿招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省远鸿招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省远鸿招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省远鸿招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建省远鸿招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建省远鸿招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省远鸿招标有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建省远鸿招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
 
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。
9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。
※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省远鸿招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①投标文件中未载明分包承担主体；
②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建省远鸿招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省远鸿招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省远鸿招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的，福建省远鸿招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；
⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；
⑧中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。
（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省远鸿招标有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
 
五、开标
11、开标
11.1福建省远鸿招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省远鸿招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省远鸿招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省远鸿招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省远鸿招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
（3）中标公告同时作为福建省远鸿招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建省远鸿招标有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
 
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省远鸿招标有限公司提出询问，福建省远鸿招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省远鸿招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
 
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：
（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。
（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。
（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。
（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。
（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
 
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
 
十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。
 
 
 
第四章   资格审查与评标
 
 
一、资格审查
1、开标结束后，由福建省远鸿招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省远鸿招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省远鸿招标有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
  （1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有）
	1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。



   ②.其他资格证明文件：
包：1
	明细
	描述

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
	1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。


包：2
	明细
	描述

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
	1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
	1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。



  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金



  （2）本项目规定的其他情形：
包：1
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。


包：2
	明细

	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

	不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省远鸿招标有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省远鸿招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
二、评标
4、资格审查结束后，由福建省远鸿招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省远鸿招标有限公司统一对外发布。
②对福建省远鸿招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无
技术符合性
	明细

	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	5、投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

	6、招标内容及要求中“二、技术和服务要求”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即“均为不允许负偏离的实质性要求”。



商务符合性
	明细

	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	2、投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	3、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

	4、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	5、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	6、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	7、投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

	8、招标内容及要求中"三、商务条件”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即“均为不允许负偏离的实质性要求”。


附加符合性
         无
价格符合性
	明细

	1、投标人报价超过最高限价的；

	2、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	3、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。


包：2 
包一般情形 
技术符合性
	明细

	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	5、投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

	6、招标内容及要求中“二、技术和服务要求”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即“均为不允许负偏离的实质性要求”。



商务符合性
	明细

	1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

	2、投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

	3、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

	4、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

	5、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

	6、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	7、投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

	8、招标内容及要求中"三、商务条件”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即“均为不允许负偏离的实质性要求”。


附加符合性
         无
价格符合性
	明细

	1、投标人报价超过最高限价的；

	2、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

	3、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。


6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建省远鸿招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 合同包1,合同包2采用最低评标价法。
7.2评标标准
合同包1采用最低评标价法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。
（2）价格扣除的规则如下：
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过该合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
b.小型、微型企业产品等：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)规定，参加本项目的独立投标的投标人若为符合工信部联企业〔2011〕300号《中小企业划型标准》文件的规定的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，将对其投产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于联合体投标的：大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体（组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系）共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，给予联合体6%的扣除。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的服务的，视同为中型企业；小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受价格扣除优惠；若所投产品为进口产品的，则不享受价格扣除优惠。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品。 参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的投标人，必须在投标文件中对所提供的小型、微型企业产品单独分项报价，并同时提供如下证明材料并加盖公章，否则不予价格扣除。 （1）按照招标文件所附格式如实填写的《中小企业声明函》； （2）提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）、最近一年会计师事务所出具的审计报告(证明其资产总额或销售额）作为佐证材料并加盖公章，若投标人所投产品是其他中小企业制造商的货物，应同时提供该制造商以上佐证材料。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除优惠，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 文件规定, 残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格10%的扣除的政府采购优惠政策, 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当满足财库〔2017〕141号) 文件规定并提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予价格扣除优惠。 注：所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据，并以扣除后的价格参与评审。

	节能、环境标志产品
	若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。


c.其他：无
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
b.评标价相同的并列。
合同包2采用最低评标价法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。
（2）价格扣除的规则如下：
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过该合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
b.小型、微型企业产品等：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)规定，参加本项目的独立投标的投标人若为符合工信部联企业〔2011〕300号《中小企业划型标准》文件的规定的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，将对其投产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于联合体投标的：大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体（组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系）共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，给予联合体6%的扣除。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的服务的，视同为中型企业；小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受价格扣除优惠；若所投产品为进口产品的，则不享受价格扣除优惠。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品。 参加本项目投标且符合小型或微型企业标准的投标人，必须在投标文件中对所提供的小型、微型企业产品单独分项报价，并同时提供如下证明材料并加盖公章，否则不予价格扣除。 （1）按照招标文件所附格式如实填写的《中小企业声明函》； （2）提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）、最近一年会计师事务所出具的审计报告(证明其资产总额或销售额）作为佐证材料并加盖公章，若投标人所投产品是其他中小企业制造商的货物，应同时提供该制造商以上佐证材料。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除优惠，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 文件规定, 残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格10%的扣除的政府采购优惠政策, 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当满足财库〔2017〕141号) 文件规定并提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予价格扣除优惠。 注：所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据，并以扣除后的价格参与评审。

	节能、环境标志产品
	优先类节能产品、环境标志产品：若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定，投标人须提供所投产品有效的节能产品认证证书复印件（或环境标志产品认证证书复印件），否则不予认定。


c.其他：无
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
b.评标价相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：无
第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1.1本项目为福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设货物类采购项目。

1.2本项目合同包（1）核心产品为一、网络系统中模块化机柜系统、（2）学校网络中核心交换机、二、安全系统中下一代防火墙及入侵防御系统、三、安防系统中安防对接平台，以◆标示。

1.3本项目合同包2为福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目信息化技术服务采购，对本合同包的信息系统监理及项目系统测试、安全测评等服务进行整体合并进行招标，中标人为本项目的总服务单位。
备注：

投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

投标人应以包括项目所涉及的有关的所有一切费用进行报价。
超过项目预算价的报价为无效报价。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包1-1：
	序号
	项目名称
	规格参数
	数量
	单位

	一、网络系统

	（1）设备间改造

	1
	装修系统
	天花防尘处理，≥30㎡
1、耐水：不起泡、不脱落；  
2、密度：≥1.1-1.3g/C㎡ ； 
3、刷三遍
二、彩钢板，≥100㎡
1、钢板基材采用≥0.6mm热镀锌钢板，误差≤20um，正面烤漆厚度不小于20um，背面烤漆厚度不小于12um；≥12mm石膏板
三、轻钢骨架，≥100㎡
1、≥75#轻钢龙骨，中距龙骨≥600mm，壁厚≥0.6mm
四、彩钢板墙面保温防火填充，≥100㎡
1、材质：岩棉
2、表观密度：岩棉≥120（kg/m3）
3、导热系数：≥0.04（W/（m．K））
4、最高使用温度：≥80（℃）"
五、钢质防火防盗门（A级单开），≥1樘
1、加厚防火门，不锈钢包边，具有A级防火能力。门规格≥900*2000mm双单开，含包边，含闭门器及五金
六、门禁系统，1项
1、管理门数：双门/单门
2、通讯方式：TCP/IP、RS485
3、兼容系统：XP,WIN7，WIN8，WIN10。
七、无缝防静电地板，≥30㎡
1、硫酸钙无缝防静电地板≥600*600*35mm，中心荷载：挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm，≥5,560N；
2、均布荷载：挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm≥33,000N，极限荷载：≥16,000N。
八、支撑钢架，≥30㎡
1、地板八角支撑钢架，中心荷载：挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm，≥5,500N；
2、均布荷载：挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm，≥33,000N，极限荷载：≥16,00N。
九、亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线，≥30m
1、踢脚线高度：≥1mm厚拉丝不锈钢板踢脚线H≥100mm；
2、基层材料种类、厚度：防火板基层，高≥100mm。
十、地面处理，1项
含以下内容：
1、地面除尘清洁处理：三遍防尘漆面，≥30m2
2、水泥地面找平：水泥砂浆不小于2CM，≥30m2
3、树脂环氧自流平地面找平：自流平；固体含量≥50；湿料密度(g、ml)1.0-1.1；表干时间(h)≤4 ；实干时间(h)≤24 

4、设备支架：角钢≥L50*50，≥5个
5、空调围水堰：红砖砌筑加特殊防水处理，≥1个"
十一、储物柜，≥1个
1、≥1800*900*400mm，国标冷轧钢板
	1
	项

	2
	电气照明系统
	一、市电配电柜，≥1台
1、类型：配电柜，满足系统配电使用要求；
2、元器件：国产柜体；
3、输入电压：380V；
4、输出电压：380V；
5、本配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施
二、电力电缆，1批
含以下内容：
1、90KVA UPS输入输出电力线缆：≥ZR-YJV 4x50mm²+ 1x25mm²，≥40m
2、45KVA UPS输入输出电力线缆：≥ZR-YJV5x16mm²，≥40m
3、市电配电柜输入线缆：≥ZR-YJV 4x75mm²+ 1x50mm²，≥20m
4、电力电缆（空调内机)：≥ZR-YJV5x10mm²，≥40m
5、电力电缆（空调外机)：≥ZR-YJV3x6mm²，≥40m
6、负载电力电线：≥ZR-RVV3X4mm²，≥120m"
三、强电线槽2，≥50m
1、镀锌金属线槽≥200*100，国标
四、出口指示灯，≥10套
1、≥3.6V 300mAH镍镉充电电池组，应急时间：≥90分钟，转换时间≤5S
五、应急照明灯，≥14套
1、≥3.6V 300mAH镍镉充电电池组，应急时间：≥90分钟，转换时间≤5S
六、机房专用嵌入式LED格栅灯，≥10套
1、尺寸规格：≥600*600mm，暗装
2、LED节能灯；
3、电子整流器；
4、光线反射率≥97%
七、单联单控开关，≥1个
1、单联单控，尺寸≥86mm*86mm；
2、面板：PV阻燃塑胶；
3、内部：锡磷青铜部件；
4、触点：银触点。
八、双联双控开关，≥2个
1、双联双控，尺寸≥86mm*86mm；
2、面板：PV阻燃塑胶；
3、内部：锡磷青铜部件；
4、触点：银触点。
九、三两眼插座，≥5个
1、两孔+三孔，86型暗装；
2、额定电流：≥10A；
3、抗阻燃、抗紫外线、不变色；
十、照明电线，≥3盘
1、照明电源线≥ZR-BV2.5
十一、配电防雷模块，≥2个
1、三相电源防雷模块
2、响应时间≤25纳秒；
3、自保护电路：内置过热断路装置；
4、工作状态显示：设有劣化指示窗口，正常时为绿色，当指示窗口变为红色，表明该回路的防雷器已不能工作，需维修；
十二、网格接地铜排，≥60m
1、≥3*30mm铜排
十三、接地体，1项
1、接地汇流排≥400*100*10mm
十四、接地辅材，1批
1、压线铜端子、铜鼻子、绝缘端子、胶带、螺丝以及其他所需辅材
	1
	项

	3
	◆模块化机柜系统（核心产品）
	一、600宽机柜，≥5台
1、不少于42U安装空间，宽度≥600mm，深度≥1400mm，高度≥2000mm净安装高度≥42U。
二、走线桥架，≥5套
1、强弱电走线架-用于≥600mm宽机柜
三、挡风板，≥5套
1、满足安装需要,前、左、右层挡风板，改善气流组织
四、L型支架，≥43套
1、L型支架金属支架,用于≥600mm宽机柜
五、固定台板，≥5套
1、固定台板,适用于≥600mm宽机柜
六、盲板，1批
含以下内容：
1、1U金属盲板：尺寸：≥483*44mm，≥50套
2、2u金属盲板：尺寸≥483*88mm，≥50套
七、侧门，≥5套
1、机柜侧门板-适用于≥1400mm深,≥2000mm高机柜
八、600宽LED照明条，≥5套
1、适用于≥600mm机柜照明灯条，功率不小于12W
九、机架式配电模块，≥1套
1、满足设备间供电使用，含市电输入、UPS、空调及输出配电功能
十、PDU，≥8套
1、PDU：机柜插座≥24位≥32A，全高竖式，无工业连接器，免安装
2、PDU挂板：方便安装PDU，满足安装需求
	1
	项

	4
	机架式UPS
	一、电池：铅酸免维护蓄电池12v100ah，≥24块100AH电池
二、电池柜：外置电池柜，满足安装需求，≥1套
三、机架式UPS主机：≥1台
三进单出，≥20KVA的UPS机架式主机
1、采用DSP数字控制技术的三相输入/单相输出中小功率纯在线式UPS，具有N+1或N+X并联冗余功能，采用双转换体制设计，具有突出的高稳定性和高可靠性。
2、采用高频开关电源整流和PFC（功率因数校正）技术，输入功率因数≥0.99，输入谐波真度THDI≤5%
3、输入电压范围，在满负载情况下304 ～ 478Vac
4、采用新一代IGBT逆变控制技术，在线式三进单出双变换结构，支持380Vac，50/60Hz电网体系。整机效率≥90%；
5、105％～130％负载10分钟，130％负载１秒钟；
6、采用冗余并联的工作模式；
7、可配接各种型号的发电机；
8、智能控制温度补偿和极低波纹充电器，延长电池使用寿命。
9、采用点阵式LCD屏+LED与键盘结合使用，智能故障诊断，可通过故障记录，对故障原因进行判断和分析；
10、采用DSP数字信号处理器技术；
	1
	套

	5
	机架式空调
	机架式精密空调：制冷量≥15KW，显冷量≥12.5KW
	2
	台

	6
	监控系统
	包含以下系统：
1、≥1U监控主机、UPS+空调运行状态监测，温湿度、烟感、漏水、门禁、声光报警、≥10.1寸触摸屏、门禁、红外、WIFI热点、短信报警功能。
2、额定工作电压：200V AC～240V AC
3、额定工作频率：50Hz/60Hz
4、输出电压：9V DC～18V DC可调节（额定值：12V DC）
5、支持≥4路LAN接口 可用于扩展分机、扩展模块和其它网络接口设备的通信输入
6、默认为WIFI热点，用于pad或其他移动设备WEB浏览 支持WIFI通信，10/100M通信速率
7、≥4路COM接口
8、≥2路RS-485/232可配置接口
9、≥2路RS-485标准接口，每个端口支持≥12VDC500mA电源输出
10、≥2路WG接口 支持标准WG26协议密码读卡器直接接入 支持标准WG26协议指纹密码一体机接入
11、≥2路门禁电锁接口
12、≥2路门锁信号输出（DC12V，断电开）
13、≥2路门磁反馈信号输入和2路开门按钮输入
14、≥6路DI接口，可连接烟感、漏水、温度、气体等传感器 支持≥12VDC500hA电压输出
15、≥4路DO接口，≥2A继电器输出，允许接入≥60VDC电压 支持≥12VDC500hA电压输出 DO4默认为总报警信号输出接口，可直接驱动声光报警器或12V警铃
16、支持短信报警 提供≥1个标准SIM卡槽
17、提供≥1个SD卡槽 用于存储报警信息，更新系统程序
	1
	套

	7
	在线防雷系统
	一、硬件参数：
1、开关量输入：≥5路
2、继电器输出：≥1路
3、市电检测输入：≥4路
4、485输入：≥1路
5、232输入：≥1路
6、无线GPRS：≥1路
7、最大持续工作电压UC:≥380VAC
8、电压保护水平Up:≥1.8kV
9、限制电压Ures(5kA):≥1.3kV
10、标称放电电流In(8/20μs):≥20kA
11、最大放电电流Imax(8/20μs):≥40kA
12、维护方式：硬件二维码标签扫描连接服务系统。（须使用产品样机进行现场演示佐证，不得使用PPT、视频等方式）
13、运行温度：工业耐温≥85℃
14、高性能ARM微控制器主控芯片
15、内置时钟、存储、看门狗模块
16、硬件保修：≥三年
二、系统参数
1、监测、告警内容：防雷功能、断路器市电通断电、雷击防护预警等情况和告警。告警模式（实配）：微信、短信、声光。（须使用产品样机进行现场演示佐证，不得使用PPT、视频等方式）
2、查询：手机微信查询、GIS地图在线综合管理展示。可扩展监测设备：红外、漏水、烟感、接地电阻、雷电流值计数等监测。（须使用产品样机进行现场演示佐证，不得使用PPT、视频等方式）
3、GIS展现界面；第一时间了解设备故障具体位置，时时监控防雷设备运行情况，失效时发出告警；防雷保护断路器跳开，停止防雷保护时系统会自动发出警报提示维护相关人员及时恢复断路器通路让防雷保护正常运行工作，雷击防护和防雷寿命预警，同时对红外、漏水、门磁、UPS、市电、温湿度等相关信号采集告警功能；支持二次开发平台对接功能。
4、≥五年移动无线通讯费、≥五年在线服务。
	1
	套

	8
	施工及辅材
	含所需辅材及安装施工
	1
	项

	（2）学校网络

	1
	◆核心交换机（核心产品）
	1、实配：核心交换机箱≥1个，主控引擎≥2块，电源≥3块，万兆线卡≥1块，千兆线卡≥2块。每台配置：≥2块引擎，≥3块电源，万兆光口≥56个，千兆光口≥40个，千兆电口≥48个，所有端口非复用；
2、整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥5个
3、交换容量≥140Tbps，包转发性能≥30000Mpps，ARP表项≥170K
4、为了保障客户网络未来40G高性能扩容情况下转发不延迟，保障客户网络业务数据转发的延续性。要求核心交换机满载情况下，40GE接口转发时延≤1μs
5、为实现全网业务高性能万兆转发不延迟，保障客户网络业务数据转发的延续性。要求核心交换机在满载情况下，10GE接口转发时延＜1μs
6、为了彻底实现资源池化，帮助客户最大化资源利用效率高。设备支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，支持将多台设备虚拟成一台交换机，并将这台虚拟交换机虚拟成多台交换机设备。
7、支持FCoE国际标准的LAN/SAN融合网络，支持DCB数据中心桥接国际标准，支持IEEE 802.1qbg或VEPA国际标准。
8、支持三种主流的国际标准二层多路径数据传输协议（TRILL/SPB/FabricPath）之一，实现二层多路径负载均衡和链路故障快速收敛。
9、支持L2-GRE国际标准MAC in IP数据封装技术（或同类其他技术），可实现跨广域网数据中心间二层数据通信，扩大虚拟机漂移范围。
10、支持OpenFlow v1.3协议，可实现核心网络向SDN平滑演进。
11、支持Port based VLAN、Mac based VLAN、Guest VLAN、Restrict VLAN
12、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。
13、"支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议
支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert。
支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv6。"
14、支持分布式MPLS功能（无需配置独立MPLS业务卡），支持跨域OPTION A/B/C三种模式，支持L3 MPLS VPN，支持VPLS/VPWS(Martini及Kompella)，支持跨VPN组播，支持MPLS QOS。
15、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。
16、为了保障核心交换机的稳定性，避免遭受各类非法攻击导致全网瘫痪。要求设备支持基础安全保护策略 ，提供交换机防攻击功能，在受攻击情况下，保护系统各种服务的正常运行，以及保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
17、要求设备具备≥6KV的端口防雷能力
18、支持IEEE 802.3az 标准的能效以太网功能（EEE），支持端口休眠
19、支持防火墙多业务插卡，满足核心设备安全防护需求。
20、支持USB接口，支持业界通用的U盘作为存储介质扩展
21、支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性
	1
	套

	2
	汇聚交换机
	1、配置端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用100/1000Mbps光口，≥4个非复用SFP+光口，最大可同时使用端口≥32个，配置≥2个扩展槽（非SFP插槽）
2、交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps
3、每台配置：1+1冗余电源；
4、支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping
5、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ
6、要求所投设备MAC地址≥64K
7、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向；
8、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
9、要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； 
10、支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）
11、要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms
12、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术
13、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；
14、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准；
15、为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2012标准；
16、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
17、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
18、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
19、要求所投产品支持无需收集哑终端MAC和IP地址，实现哑终端入网IP+mac绑定及终端自动上线与vlan/端口无关，即插即用。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
20、要求所投产品支持静动态IP地址可视化管理。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
21、要求所投产品支持端口特定的隔离策略，既能隔离arp、单播、dhcp报文又能放通其他正常的二层报文。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
22、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+
	3
	台

	3
	接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28；
3、设备具备≥10kV抗雷击。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
4、要求所投设备电路板涂覆三防漆，形成一层保护膜，加强防护，提升恶劣环境下的可靠性。（需提供官网截图及查询链接佐证）
5、为提升设备适应恶劣环境能力，采用无风扇设计，减少外部污染物的流入；工作温度0-50°；
6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
8、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准
9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
10、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
11、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
12、支持虚拟化功能，最多可将≥9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
13、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
15、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。
16、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
	13
	台

	4
	无线控制器
	1、起始支持≥32个无线接入点的管理，通过License升级最大可支持≥320个普通AP或≥640个Wall AP的管理（需提供官网查询链接及截图进行佐证）
2、配置千兆电口≥8个，配置SFP复用口≥2个；单台设备最大支持的在线无线用户数目≥10K
3、802.11转发性能≥8G，提供官网查询链接及截图作为证明；为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余（需提供官网查询链接及截图进行佐证）
4、配置≥64个无线接入点管理
5、支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证
6、支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计
7、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽
8、支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证
9、为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准
10、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响；不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License
11、为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
12、支持无线dos攻击检测，可以检测攻击源所在的位置、 攻击类型、 攻击次数、攻击源厂商、攻击时间等。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
13、支持对私设WIFI定位进行检测定位，通过有线端口私接AP的行为可以检测到并定位至端口号
14、支持对软AP释放私设信号进行检测，并定位到责任人
15、可实现端到端可视化故障诊断功能，对用户/AP/AC 按线索一步步呈现故障根因和处理建议。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
16、无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性。
17、无线控制器具备检测环境中非法AP的功能，在开启对非法AP的检测和防护功能后，可以检测到非法AP，并对这些非法AP做反制措施，确保客户网络安全。
18、无线控制器具备黑白名单控制功能，当开启黑名单功能时，配置的黑名单用户将无法接入到无线网络中，当开启白名单功能时，只有配置的白名单用户才能允许接入到无线网络中，其他用户均无法接入。
19、设备可配置AP为本地转发模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求
	1
	台

	5
	24口千兆POE交换机
	1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个；
3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W，单端口POE输出功率≥60W
4、具备≥8kV抗雷击。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
5、为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能（需提供官网截图及查询链接佐证）
6、投标产品可通过同一厂商的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电（需提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片佐证）
7、工作温度0-50°
8、投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能（需提供所投产品官网截图（含链接）佐证）
9、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
10、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
11、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
12、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。
13、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
15、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；
16、为了灵活控制终端的工作状态，要求所投产品支持端口定时上下电操作，提供官网截图（含链接）；
17、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准；
18、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；
	4
	台

	6
	8口千兆POE交换机
	1、千兆电口≥10个，SFP口≥2个，最大可用千兆端口≥12个
2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥18Mpps，MAC地址≥16K
3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥8个，同时可POE+供电端口≥4个，POE最大输出功率≥124W
4、支持IPv4和IPv6的静态路由，RIP
5、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
6、支持专门针对CPU的保护机制，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
8、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术
10、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准
11、支持基于端口的VLAN，支持端口镜像，支持IP+MAC的绑定，支持线缆检测
12、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展ACL，支持基于端口的入口方向和出口方向进行限速，限速粒度64Kbps
13、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP
	1
	台

	7
	室内AP
	1、支持标准的802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，最大速率≥1267Mbps
2、内置≥2个物联网模块收发单元，可灵活配置为蓝牙、RFID等物联网协议，支持多种协议同时工作
3、配置≥2个10/100/1000Base-T以太网上联接口                                           
4、下行配置≥3个全制式物联网协议扩展端口(RJ45)，下行端口与上联口不复用，整机配置≥5个RJ45端口
5、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信
6、支持与身份认证系统联动，实现准入认证和计费的功能
7、支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响
8、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用
9、支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证
10、为便于后期的管理，要求无线接入点支持和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，支持有线无线一体化管理
	36
	台

	8
	高密AP
	1、采用≥三路双频设计，≥1个2.4GHz/5GHz可变射频卡，≥2个5GHz射频卡，≥1个全尺寸USB接口，支持蓝牙4.0（内置），≥2个10/100/1000Base-T以太网上联端口
2、支持802.11ac wave2标准，支持802.11ac MU-MIMO，整机最大≥6条空间流，且全部支持MU-MIMO
3、5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥2600Mbps
4、要求所投设备可以外扩物联网模块，支持物联网应用。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
5、要求所投产品支持整机≥3个射频卡均能工作在5G模式，放出5G频段信号。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
6、要求所投产品支持不少于150台终端同时播放高清视频，视频流畅不卡顿。（需提供经中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的第三方机构出具的检验报告复印件佐证，检验报告封面必须有CNAS标志）
7、支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用
8、设备可支持≥32个虚拟AP。
9、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用
10、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信
11、支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证
12、支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响
13、为便于后期的管理，要求无线接入点支持和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，支持有线无线一体化网管平台 
	13
	台

	9
	室外全向AP
	1、支持标准的802.11ac协议，采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac wave2和802.11b/g/n模式
2、天线：支持内置或外置天线
3、支持≥2条空间流，2.4单频最大接入速率≥300Mbps，5.8G单频最大接入速率≥867Mbps，整机最大接入速率≥1167Mbps
4、避雷方式：内置避雷含天馈防雷
5、提供≥1个console管理口（RJ45），≥1个10/100/1000Base-T以太网上联接口                                           
6、内置≥2个物联网模块收发单元，可灵活配置为蓝牙、RFID等物联网协议，支持多种协议同时工作；
7、内置≥2个物联网扩展槽，可扩展更多物联网协议模块
8、防护等级：≥IP68
9、支持标准的802.3at协议进行供电
10、支持与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能
11、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响
12、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用
13、支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证
14、为便于后期的管理，无线接入点支持和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 
15、每台配置：配置室外全向双频天线，配置单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电）
	3
	台

	10
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）
	10
	个

	11
	万兆光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），≥10km，适用于SFP+接口
	12
	个

	12
	网管系统
	1、采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问，支持标准的SNMP MIB信息管理库，支持主流厂商的标准MIB设备的监控管理。
2、支持通过WEB浏览器实现网管系统自身服务的重启、关闭；监控服务器自身的CPU、内存、网卡状态；支持在网页上获取系统运行日志
3、能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理。
4、配置≥100个无线设备管理授权
5、配置≥100个设备节点授权许可
6、支持通过上传图片实现节点图标自定义
7、支持WeatherMap模式的流量模式拓扑图
8、对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常
9、支持定期收集用户设备的IP、MAC、PORT映射表，当映射表发现异常时作为事件及时通知管理员
10、支持指定部分终端为关键终端，并针对关键终端的运行质量进行监控，接收包重传率高于指定阈值时，产生告警。对关键终端的异常行为，如下线、关联失败/上线失败等，产生告警。
11、支持JPG、PNG、GIF格式平面图导入，支持基于平面图设置AP位置并能显示AP坐标
12、可定制监控任务，长期监控网络性能，支持即时生成报表、周期性生成报表。
13、具备报表的创建、查询、修改、删除功能，支持报表的在线浏览、报表导入导出等功能，支持周期性生成报表和定向发布功能。
14、支持历史报表的查询。
15、支持按AC、热点、SSID进行报表数据的过滤
16、具备以图形化向导的方式提供ACL，QoS快速部署管理
17、支持通过WEB SERVICES接口，或者网管自身的资产、告警、性能数据
	1
	个

	13
	网管服务器
	1、CPU：≥E5-2630v4(2.2GHz/10c)/8GT/25ML3
2、内存：≥16GB DDR4
3、硬盘：≥1TB SATA（企业级）
4、RAID卡：≥八通道高性能SAS3008卡
5、集成网卡：双口千兆网卡（RJ45接口）
6、电源：≥550W单电源
7、服务：≥3年免费保修
	1
	台

	14
	施工及辅材
	含所需线材、辅材及安装布线施工；要求网线采用UTP六类网线、 桥架采用≥(250+50)*100*1.2标准
	1
	项

	二、安全系统

	1
	◆下一代防火墙（核心产品）
	1、≥12个千兆光接口，≥12个千兆电接口，≥1个百兆带外管理口，冗余电源。网络吞吐率≥8Gbps，最大并发连接≥200万； 
2、含传统防火墙、流量管理、应用管理等功能，内置Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态
3、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备。
4、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由
5、支持3G/4G扩展，支持电信、联通等主流4G网卡实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置，支持3G接口的常在线和按需上线模式。
6、支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS / DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IPS/IDS逃逸攻击等。支持主动式防ARP攻击功能，可防御各类ARP病毒；支持防拒绝服务攻击和防扫描。
7、支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等   
8、可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阀值进行封堵，同时可建立白名单。
9、支持微信认证功能，可配置选择是否在认证后关注公众号；
10、支持调用等级保护综合管理系统的实时可视化监控报警接口，并提供设备的安全策略有效状态、安全事件实时动态等相关数据，达到统一的实时同步监控报警。
11、支持限制管理员口令强度、管理员登陆次数,支持管理员通过USBKEY登录、支持管理员通过界面扫描二维码、扫描二维码身份识别硬件一扫登录，并提供安卓与iOS系统登录软件
12、支持APP文件缓存在网关设备本地，用户认证时直接从网关下载APP文件，支持短信认证和APP认证，APP运行或登录后方可认证上网。
13、产品资质：具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、国家公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品》销售许可证（须提供证书复印件）。
	1
	台

	2
	◆入侵防御系统（核心产品）
	1、≥8个千兆电，≥4个千兆光口，≥1个串口，≥2个USB口，≥2组Bypass；≥1个扩展槽;IPS吞吐量≥3G；整机吞吐量≥8Gbps；内置≥1TB，并发数≥600W，每秒新建会话数≥20W，液晶屏；
2、支持旁路模式，支持透明、路由和混合模式；支持入侵防御虚拟化，硬件设备可以划分为多个虚拟设备，每个虚拟设备都能有独立的路由表和安全策略， 
3、支持策略路由，支持动态路由：RIP v1 &v2, OSPF, BGP和多播路由PIM，支持802.1q VLAN和802.3ad；支持非IP协议透明转发,支持双向NAT和PAT地址映射功能；支持IPv6的安全策略和路由功能， 
4、入侵防御特征库不少于6000条特征信息，支持自定义IPS特征；可针对不同IP、用户、安全区域进行入侵防御策略配置；具备数据包拒绝与丢弃的两种方式的过滤方式；
5、支持≥50种协议的解码，支持协议自动解码，可以自动检测协议或手工指定某种协议的端口号。具备针对HTTP、DNS、FTP、ICMP、IMAP、SQL、NNTP、POP、SMTP、SNMP等协议类型的入侵检测与防御；
6、内置应用程序特征库，支持≥20种应用分类，能够识别国内网主流超过2000种应用，包括各种主流的P2P类下载、流媒体视频、聊天IM、邮箱、微博、贴吧等社交应用、翻墙代理类等等；
7、支持调用等级保护综合管理系统的实时可视化监控报警接口，并提供设备的安全策略有效状态、安全事件实时动态等相关数据，达到统一的实时同步监控报警；
8、支持网页内容过滤，可以自定义关键词和关键字，并可过滤Active、Cookie、Java Applet等内容；
9、支持多级带宽优先级，支持独享与共享带宽，支持动态最低带宽保障；可对用户配置带宽策略，可基于URL特征库分类进行带宽控制。
10、产品资质：具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、国家公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品》销售许可证（须提供证书复印件）。
	1
	台

	3
	上网行为管理系统
	1、≥4个千兆Combo接口（光电复用），≥10个千兆电接口，≥500G硬盘。网络吞吐率≥4Gbps，含≥3年特征库升级服务； 
2、支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置
3、支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别
4、支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配
5、支持自定义关键字对象，在应用控制的时候可选择“包含”、“不包含”、“等于”、“不等于”四种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字
6、支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控微信的“位置分享”、“朋友圈”、“附近的人”、“朋友圈”、“摇一摇”、“漂流瓶”、“收发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆注销”等行为
7、支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，
8、支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户
9、支持调用等级保护综合管理系统的实时可视化监控报警接口，并提供设备的安全策略有效状态、安全事件实时动态等相关数据，达到统一的实时同步监控报警；
10、支持本地日志记录和远程日志输出和支持专用的日志审计管理软件
11、支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，支持对接IMC、AAS、SAM等常见AAA服务器。
12、产品资质：具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、国家公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品》销售许可证（须提供证书复印件）。
	1
	台

	4
	WEB应用防护系统
	1、≥1个CONSOLE口，≥2个USB口；≥6个100/1000M电口，≥2组Bypass；≥1TB硬盘；HTTP吞吐量≥1000M；HTTP新建(CPS) ≥12000/s；HTTP新建事物能力(TPS) ≥16000/s；最大并发数≥1000,000；HTTP最大并发数≥150,000； 
2、支持镜像监测模式、镜像阻断模式、透明代理模式、透明检测模式、反向代理模式、路由模式、DNAT转化模式、网关模式；
3、提供DNS服务器功能，支持服务器二次域名和多域名服务
4、能识别和阻断SQL注入攻击,Cookie 注入攻击，命令注入攻击、支持爬虫防护、扫描防护、支持文件上传、下载过滤、支持LDAP、XPATH、struct2/xworks检测和防护；
5、能识别阻断跨站脚本(XSS)注入式攻击；非法上传阻断，包括WebShell攻击防护；
6、能识别和阻断敏感信息泄露、恶意代码攻击、错误配置攻击、隐藏字段攻击、会话劫持攻击、参数篡改攻击、缓冲区溢出攻击；
7、支持网站安全自学习，自动配置，无需人工干预、支持网络流量的自动学习，进行流量统计，并且形成网站结构图、支持防扫描功能；
8、针对第三方插件进行防护，防止因为第三方插件导致的泄密等事件支持；
9、提供Web安全扫描功能，自定义Web安全扫描任务，定期进行Web安全扫描并对扫描的事件进行分析；
10、支持调用等级保护综合管理系统的实时可视化监控报警接口，并提供设备的安全策略有效状态、安全事件实时动态等相关数据，达到统一的实时同步监控报警。
11、支持对IP参数特征防护，包含IP畸形、LAND、禁止分片、重复分片、ping death、碎片、TCP/UDP头部分片、分片无法重组等流量特征检查机制；支持对TCP参数特征防护，包含TCP畸形、链路无数据传输、未知FIN报文、快速重复ACK、WINNUKE、序号异常、SYN代理、协议状态异常、客户端关闭接收窗口等流量特征检查机制。 
12、支持利用威胁情报规则进行防护，并支持基于威胁情报的日志查询。
13、为了保障系统对接的兼容性，实现良好的安全监控预警效果， WEB应用防护系统须与等级保护综合管理平台为同一制造商。
14.产品资质：具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、国家公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品》销售许可证（须提供证书复印件）。
	1
	台

	5
	运维安全管理网关（堡垒机）
	1、≥50主机许可，≥6个千兆网口，≥4G内存，≥500G硬盘/≥1个Console口，带一组bypass，单电源 ；
2、提供认证服务器组件，所有对资源从账号的访问都是认证服务器提供的临时会话号，即使该会话号被截获，也无法通过此会话号再次访问资源，从而提高资源访问的安全性。运维人员通过WEB登录内控管理平台访问授权资源时，看不到被管资源的帐号/口令，只能开到一次性会话号。会话号按照票据(token)认证规范进行开发
3、提供对第三方CA认证服务的认证支持，至少支持北京CA、上海CA、吉大正元、上海格尔、总参56所等厂商和业务数据采取轻型目录存储（LDAP），支持多台内控管理平台间的业务数据实时同步
4、支持TELNET、SSH1、SSH2、支持RDP、VNC、X11、支持 FTP、SFTP、windows文件共享同时支持ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2数据库远程访问协议审计
5、支持多种认证方式：静态口令认证、RADIUS认证、动态口令认证、LDAP认证、AD域认证、CA证书认证、第三方指纹认证、人脸识别等；
6、提供统一登录页面，作为用户登录各系统资源的统一入口，集中控制用户能够访问的系统资源以及B/S、C/S应用资源，统一提供HTTPS访问的B/S登录页面并提供资源从账号访问链接，用户点击相应资源从账号链接后直接登录到目标资源，整登录个过程对用户透明；
7、支持常用单点登录工具，支持SecureCRT、xshell、NetTerm、SSH Secure Shell、Mstsc等系统原有客户端登陆进行操作，同时支持特殊运维工具的定制扩展。SSH、telnet协议代 理支持客户端软件的Session Clone及Send To All等复杂的功能；
8、系统除提供行为审计外，也需提供内部操作审计。审计内容需包括运维“三员”登入、登出、配置管理、策略修改、用户属性修改等操作；
9、支持调用等级保护综合管理系统的实时可视化监控报警接口，并提供设备的安全策略有效状态、安全事件实时动态等相关数据，达到统一的实时同步监控报警；
10、支持以WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程。
11、产品资质：具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、国家公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品》销售许可证（须提供证书复印件）。
	1
	台

	6
	数据库安全审计系统
	1、≥6个10/100/1000M接口和≥1个扩展槽；可支持扩展≥4口的千兆光或者电模块，整机最大可以支持≥10个1000M接口，≥1T硬盘,最大日处理≥800W条SQL明细；同时配置流量复制设备1台，标准机架式设备，≥8个千兆电口＋2个千兆光口，1个千兆管理口， 1个串口，流量性能≥14Gbps；
2、支持备份数据压缩比≥90%,同时能本地备份或自动异地外传存储，确保数据完整性
3、支持Oracle，Microsoft SQL Server，DB2，Sybase, Informix、MySQL、人大金仓（Kingbase）、达梦(DM)、Caché等，可以准确分析出这些数据库的协议；支持对多种不同类型和不同版本的数据库的同时审计;
4、提供力导向图，可实时查看当前数据库的连接情况，并通过对节点的点击展示更加详细的信息，
5、支持因子监测功能，对监管业务数据库中突发增加的内容提供独立展示页面。因子内容包括：IP地址、应用程序名、计算机名、存储过程、数据库用户名、数据名、数据库主机。系统记录因子出现次数，且能排序，可多维快速定位因子；
6、拥有数据库入侵检测规则库，能够对数十种针对数据库的常见漏洞和攻击手法进行检测，比如SQL注入，存储过程攻击，版本检测攻击，缓冲区溢出攻击，目录遍历攻击，拒绝服务攻击，权限绕过攻击，文件异常攻击等，
7、查询结果实时分析，采用海量SQL语句归并技术，系统支持在海量数据中，定义不少于27类条件进行查询，对查询结果实时统计分析，并以图表方式展示。
8、采用在海量数据中发现异常技术，在1亿条查询结果条件下，10秒内生成统计分析结果。分析结果包括：分类统计（涉及源IP、目标IP、数据库用户名、数据名、应用程序名、协议类型、计算机名）、日期统计（按小时、日、周、月、年统计）、性能统计（包括单会话中语句种类数量、单会话的重复程度和单会话语句数量）。此外用户可自定义统计分析结果的展示内容，展示前N条数据、以升序或降序方式展示；
9、支持对高危报表元素进行二次编辑，使之产生更精确的报表，以图表方式展示各个字段，包括源IP、目标IP、SQL相似度、操作方式、操作对象、规则编号、应用程序名的统计情况
10、支持调用等级保护综合管理系统的实时可视化监控报警接口，并提供设备的安全策略有效状态、安全事件实时动态等相关数据，达到统一的实时同步监控报警。
11、流量复制设备具有外置拨码开关，任意调整各个接口工作模式；对802.1Q报文设置，根据业务可以去掉标签/保留标签，通过拨码开关完成，不需要登录管理系统；（需提供产品相关照片佐证）
12、流量复制设备同时支持镜像复制模式、流量汇聚模式等部署模式；
13、流量复制设备须具有电信设备进网许可证及进网检测报告复印件（须提供证书复印件以及具有国家检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
14、支持对审计数据的包括过滤、记录、windows消息、邮件、syslog、SNMP、录像、阻断、网关联动等在内的多种响应方式。
15、产品资质：具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品》（国标增强级）销售许可证（须提供证书复印件）。
	1
	台

	7
	安全事件统一管理系统
	1、基于虚拟化平台采用分布式计算架构，支持计算资源的弹性扩展；
2、支持自动化完成主流安全设备安全策略的统一可视化配置、变更与展示等；
3、支持对主流安全设备的安全策略进行有效性的统一可视化校验与分析、展示等；
4、平台能够采集全网中各类安全设备的日志、告警和事件，并对这些信息进行范式化、过滤、归并，形成统一的事件格式，包括统一事件严重等级、统一事件类型和名称等，使得管理员能够在平台上方便地浏览所有安全事件，并确保信息的一致性。针对所有安全事件，平台能够借助事件关联分析引擎进行多种事件关联分析，包括规则关联、漏洞管理、统计关联等等；
5、支持对主流安全设备的安全日志及告警信息的统一可视化分析及告警、展示等；
6、支持调用等保综合管理系统提供的推荐达标策略参数及实时自动化评估结果，自动化针对不符合等级保护要求的安全设备进行达标安全策略参数的统一可视化配置、变更与展示等；
7、开放安全策略有效性数据、安全日志与告警数据等相关的数据接口，能够接入省教育厅安全管理系统，实现统一的网络安全运行状态的大屏综合管理与展示；
8、能识别有关学生个人信息等敏感数据实时异常访问事件，一旦发现可疑或越权敏感数据访问行为，立刻生成相关事件记录，并关联整个行为的操作过程，同时将该事件信息上传到省教育厅安全管理系统，实现全局的统一预警展示，并能接收省厅安全管理系统实时下发的敏感数据安全风险处置提示。
9、为了保障系统对接的兼容性，实现良好的安全监控预警效果， 安全事件统一管理系统须与等级保护综合管理平台为同一制造商。
10、产品资质：具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、国家公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品》销售许可证（须提供证书复印件）。
	1
	台

	8
	等级保护综合管理系统
	1、系统应采用B/S的设计架构，提供基本信息、定级备案、指标差距、安全风险、制度运行、等级测评等与开展等级保护管理工作相关的管理功能。基本信息的管理功能中应提供有关设备信息、软件信息等基本信息资产的自动化发现，提供有关设备信息、软件信息等疑似相关资产的自动化发现和归集，能够在硬件设备、软件信息等录入时提供便利化操作。
2、 基本信息的管理功能中应提供与网络拓扑有关的网络区域和网络边界的在线信息录入、信息编辑维护等功能，并在网络区域中能够针对不同的网络区域查看相应网络区域所包含的设备情况，包括网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等各种设备的数量、各个设备的等级保护要求指标差距的情况、安全风险的情况等。
3、 基本信息的管理功能中应提供网络拓扑生成功能，并允许通过该功能对网络拓扑进行实时的编辑、修改等，通过基本信息中生成的网络拓扑能够实时提供各项资产的实际网络接线信息、各物理设备的在线状态、等级保护指标状态、安全风险状态，并开放统一实时可视化监控报警接口，支持各种类型的安全设备或软件的安全策略有效状态、安全事件实时动态等进行统一同步监控报警。（需提供相关功能截图佐证）
4、 定级备案的管理功能中应提供初步定级工作所涉及的系统描述、初定等级及定级报告等定级过程所需的功能，并提供系统描述有关内容的自动生成与填充、初定等级相关信息的在线信息录入以及定级报告的内容编辑、预览和报告下载等，并在线将初定等级的情况提交给管理人员进行审批确定。
5、 定级备案的管理功能中应提供信息系统定级内部评审、信息系统定级报告内部评审等功能，且支持内部多级评审机制（最低支持到二级以上的评审机制）。
6、 指标差距的管理功能中应提供指标差距评估任务所涉及的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等五个方面的等级保护基本要求指标差距评估功能，能够提供等级保护基本要求指标与基本信息中的硬件、软件或数据的自动化匹配，并根据平台设置的推荐达标策略参数进行自动化评估，并同时提供对所有等级保护指标差距的手动评估。提供对单一设备的整体性评估，以及展示所有不符合漏洞的功能。通过界面展示相应的统计数据和统计报表的评估结果。（需提供相关功能截图佐证）
7、 指标差距的管理功能提供推荐达标策略参数及实时自动化评估结果的数据接口，支持各种类型的安全策略管理系统的同步自动化安全策略的统一配置与管理，并能够通过该数据接口支持各种类型的安全策略管理系统的配置结果反馈，并根据反馈结果对自动化评估的数据进行校验与实时的修正。
8、 安全风险的管理功能中应提供超过3种以上扫描器扫描器对相应信息系统进行漏洞扫描结果的结果导入，并在线进行自动化的分类统计分析，漏洞详细和建议措施的查看等。并支持手动导入漏洞，定时开启内置扫描器扫描漏洞的功能。（需提供相关功能截图佐证）
9、 安全风险的管理功能中应能够提供物理设施安全、设备硬件安全、主机系统安全、业务应用安全等分类漏洞管理的功能，可有效针对不同资产分类的漏洞进行针对性管理。
10、 制度运行的管理功能中应提供涉及安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等五个方面的管理流程执行过程的管理，能够提供对管理流程执行中涉及的审批流程进行控制，并对审批过程进行提醒和记录。
11、 应提供流程管理，可对安全管理流程的内容进行编辑，并在线进行审批步骤、协商步骤、申请权限、报告权限等进行设置。
12、能够将所识别发现的物理设施安全、设备硬件安全、主机系统安全、业务应用安全等分类安全漏洞及安全事件，上传到省教育厅安全管理系统，实现统一的可视化界面进行展示和告警等，并能接收省厅实时下发的安全风险处置提示。
13、基本信息的管理功能中应提供逻辑拓扑生成功能，并允许通过该功能对逻辑拓扑进行实时的编辑、修改、下载逻辑拓扑图等。通过逻辑拓扑能够体现应用系统的系统基础软件、系统应用软件、安全防护软件、中间件软件、数据库软件及业务应用软件等各个软件构成，并可查看各个软件的详细信息等。通过逻辑拓扑图可实时监控和查看应用系统各个软件的在线服务状态、等级保护指标差距状态、安全风险状态，以及应用系统的数据连通状态等，提供实时监控并查看状态报警，并提示异常的软件状态。（需提供相关功能截图佐证）
14、安全风险的管理功能中应提供与设备硬件安全有关的网络设备安全、安全设备安全、服务器设备安全、存储设备安全等各项安全漏洞情况，并在设备硬件安全相关的界面上展示安全漏洞总体趋势、安全漏洞整改工作总体情况以及安全风险工作维护事件记录。
15、安全风险的管理功能中应提供与主机系统安全有关的系统基础软件安全、数据库软件安全、中间件软件安全、安全防护软件安全、系统应用软件安全等各项安全漏洞情况，并在主机系统安全相关的界面上展示安全漏洞总体趋势、安全漏洞整改工作总体情况以及安全风险工作维护事件记录。（需提供相关功能截图佐证）
16、安全风险的管理功能中应提供业务应用安全及物理硬件安全的各项安全漏洞情况，并在业务应用安全及物理硬件安全相关的界面上展示安全漏洞总体趋势、安全漏洞整改工作总体情况以及安全风险工作维护事件记录。
17、制度运行的管理功能中应能提供等级保护制度符合情况，年度评审、变更情况，制度启用情况等相关统计。（需提供相关功能截图佐证）
18、制度运行的管理功能中应能提供流程类型、和报表类型的增删改功能，并能对类型进行排序以及对该类型进行开启或禁用。
19、制度运行的管理功能中应能提供对审批流程的自定义定制化设定的功能，能够增删改相应的字段，并能设置审批模式、前置流程、启用状态等。（需提供相关功能截图佐证）
20、制度运行的管理功能中应提供对审批的撤销，流转、同意、否决、查看审批情况、批阅意见等功能。（需提供相关功能截图佐证）
21、具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（需提供证书复印件）
22、具有国家检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告（需提供检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志以及上述要求提供截图佐证的相关功能点）
	1
	台

	三、安防系统

	1
	接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28；
3、设备具备≥10kV抗雷击。
4、要求所投设备电路板涂覆三防漆，形成一层保护膜，加强防护，提升恶劣环境下的可靠性。
5、为提升设备适应恶劣环境能力，采用无风扇设计，减少外部污染物的流入；工作温度0-50°；
6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
8、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准
9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
10、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
11、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
12、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
13、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
15、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。
16、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
	2
	台

	2
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）
	4
	个

	3
	视频监控安全防护系统
	1、≥2U机架式设备，配置≥6个千兆电口，配置≥1个扩展插槽；配置≥1TB硬盘；可扩展≥4个千兆电接口，≥4个千兆光接口；
2、最大吞吐量≥2Gbps，支持≥500路4M码流IP摄像机处理能力。支持网桥部署、旁路部署
3、支持区分终端为注册终端，私接/替换设备，并列出各个终端的详细信息，支持终端进行注册，可以识别终端的IP地址，MAC，品牌，型号等详细信息，可以指定IP网段和加入的区域，支持对私接、替换终端做阻断或者记录；
4、新接入的设备进行自动注册，绑定 IP地址、MAC、品牌、型号，显示上线时间。（需提供功能截图佐证）
5、配置≥3年特征库升级授权
6、支持基于状态监测的防火墙，不仅保障网关设备安全，还能保护组织内网安全，控制视频单向传输。
7、支持根据应用进行允许和阻断，仅允许视频、GB28181、ONVIF，视频监控厂商视频网络中用到的协议等，对其他协议进行阻挡
8、支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文；支持 SSH 命令行管理方式；支持Console管理。
9、支持源地址转换，端口映射，一对一映射。支持通过地址转换，结合ALG处理把本地内网视频监控资源，映射到公网，对GB28181,等主流协议进行支持，以便使用统一视频平台进行管理。
10、支持与智能网管交换机联动阻断进入黑名单的终端。（需提供功能截图佐证）
11、支持对常见漏洞进行防护，支持几千种漏洞类型，并能根据报出的漏洞及时更新漏洞库进行加固，同时支持对摄像头漏洞及弱口令的扫描发现。（需提供功能截图佐证）
12、支持对FTP，HTTP下载，上传中的文件进行病毒查杀防护。（需提供功能截图佐证）
13、支持防止服务器遭受DOS/DDOS攻击。支持对服务器漏洞进行防护，加固。支持对向服务器FTP，HTTP下载，上传中的文件进行病毒查杀防护。
14、支持对提供WEB服务的服务器进行防护
15、支持监控视频识别，例如：GB28181，ONVIF，RTP，视频监控厂商私有视频协议等。
16、支持常用协议识别，如HTTP，FTP、SMTP、TFTP、IMAP等常用协议。支持HTTP多线程下载、伪IE下载等多种方式的HTTP下载等进行识别。支持FTP应用识别，例如：FTP上传文件、FTP下载文件、FTP命令。
17、支持远程控制识别，例如：QQ远程协助、SSH、Windows远程桌面、VNC、teamview等。
18、支持多种数据识别，例如：DB2、MySQL、Oracle、SQL等。
19、对视频网络流量监测，可显示摄像头流量排行。全网总体流量进行统计，以趋势图展示。对每个物理接口的流量进行统计，以趋势图展示。对系统本身CPU，内存的等的使用率进行统计，以趋势图展示。统计上线的终端个数，以趋势图展示。
20、支持记录每条连接的会话日志，同时也记录DOS日志，IPS漏洞防护日志，病毒查杀日志等。
21、支持对统计分析，包括：安全日志，设备资源，网络流量、服务类型等
22、支持管理统计日志数据的存储策略，查看数据列表，数据备份等功能。
23、支持外置集中管理平台，可以通过外置集中管理平台管理到设备，下发策略，监控设备运行状态。支持把日志和统计发送到集中管理平台进行统一存储和展示。
24、支持应用层网关，SIP，RTSP等。（需提供功能截图佐证）
25、具有自适应网络主动防御产品计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（需提供证书复印件，原件备查）
26、具有视频监控自适应防御安全平台计算机软件著作权登记证书。（需提供证书复印件，原件备查）
	1
	台

	4
	◆安防对接平台（核心产品）
	1、系统支持用户登录一次后即可访问后台的其他应用系统，二次登录时不需要重新验证。
2、系统支持≥4:3与≥9:16及自适应比例，支持4/9/16画面或者全屏预览，预览界面支持监控点信息查看、音频控制、主子码流切换、手动录像、抓图及连续抓图的功能，并且支持局部电子放大功能，对于带云台设备还支持3D放大、预置位、巡航、自动扫描、雨刷等功能。
3、支持当中心服务器故障或者发生网络中段时，不影响当前正在运行的客户端视频录像预览及存储。
4、系统支持同步与异步回放，可支持4/9/16端分段播放，分段孩纸缩略图显示，回放播放速度支持1/16至16倍调节。并且支持即时回放，支持放回前5~30秒图像。
5、支持对于重要录像，添加标签，在录像下载支持中断恢复功能，无需重新下载。
6、支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、漫游、轮巡等操作功能。
7、支持监控可视化管理，可根据云台转动动态获取监控方向及覆盖范围，并且支持动向监控批量回放。
8、支持视频丢失、移动侦测、遮盖等智能报警，并支持各种联动处理。
9、支持人脸识别功能，支持出入口客流统计功能，支持越界报警、徘徊等智能分析防范功能。
10、支持Android、IOS操作系统的移动终端实现预览、录像回放、云台控制、报警等功能
11、支持事件管理功能，并且支持地图上标记事件发生地点。
12、支持应急专家信息、典型事件信息管理，支持应急预案设置与执行。
13、支持人员管理、通讯录管理、重大活动管理、档案管理、值班管理、资产管理等日常管理功能；
14、支持生成报警、操作日志，可根据用户与时间导出日志；
15、支持设备状态显示查询与统计功能，可对监控设备进行视频图像质量及录像状态信息展示，支持平台用户登录时间、IP地址查询。
16、支持人员检索功能，支持接收前端结构化数据，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及原始视频，可在人员检索结果图片中识别出车辆目标。
17、支持人员追踪功能，支持对重要目标进行持续的视频追踪，当相似目标再次出现时可以进行提示并查看实时、历史画面
18、≤2U机架式机箱设计，全模块化设计。
19、配置≥1颗IntelXeonC620，主频≥2.2GHz，≥十核心
20、支持高速QPI互连总线，支持大容量三级缓存
21、处理器集成≥4通道内存控制器，并支持最高≥2133MHz的DDR4内存
22、配置≥32GB DDR4 ECC内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展≥512GB内存；
23、使用≥IntelC610芯片组，支持SATA，SATARAID扩展
24、支持≥8个PCI-E3.0扩展插槽，支持横插扩展卡，最大支持≥5个全高扩展卡
25、设备配置≥2个1T热插拔SATA硬盘，支持最多≥8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘；
26、集成SAS卡，支持RAID0/1/5/6/10，集成≥8口SATA硬盘控制器，支持RAID0、1，支持SAS/SATA硬盘混插
27、标配≥四口RJ45千兆网口，可选集成≥双口RJ45千兆网口、≥双口光纤万兆网口
28、配置≥4个调速系统风扇；
29、集成显示控制器，≥16MB显存
30、高效能≥550W铂金1+1冗余电源，最大支持≥1200W，支持≥4个USB3.0接口
31、支持≥1个RJ-45管理接口，≥1个VGA接口，≥1个串口。
	1
	台

	5
	智能硬盘录像机
	1、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持≥16路；支持设置检查目标为人体或车辆；（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
2、支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片
3、支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警
4、支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图
5、可对视频画面叠加≥10行字符，每行可输入≥22个汉字
6、可接入双目摄像机进行预览和回放
7、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；支持报警事件、异常事件实时计算提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
8、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录
9、支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放
10、支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可按关键字搜索录像，可修改POS信息的字体大小和颜色
11、支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC
12、支持多屏输出，可设置≥2组≥4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览
13、支持同时输出≥3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像
14、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能
15、可设置主码流、子码流、第三码流进行录像
16、支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件
17、支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出
18、可同时正放或倒放≥32路H.265编码的视频图像
19、支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ≥三种模式
20、可支持最大接入总带宽≥512Mbps的≥32路视频图像
21、可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC
22、支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选
23、支持录像打包时间1-300分钟可设置
24、支持≥双码流同时录像
25、支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边形、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置
26、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能
27、支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）
28、支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像
29、支持将选中通道≥24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大≥16分屏
30、支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片
31、支持对画面顺时针旋转270度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转
32、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态
33、支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档
34、支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像
35、支持整机热备份功能，设置一台样机为其他多台样机的热备机，最多支持≥32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备
36、支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持≥1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于4096
37、支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表
38、支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表
39、支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片
40、支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片
41、支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生
42、支持通过客户端软件远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像
43、支持≥8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热备和休眠
44、支持将≥2个网口设置不同网段的IP地址
45、支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲
46、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改
47、支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行≥32路抓拍并存储1080P格式的图片
48、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖
49、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统
50、支持≥8个SATA接口，≥1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥8路报警输出接口
51、内置≥4*8T硬盘。支持内置硬盘健康功能，支持查看并显示内置硬盘温度、振动、链路稳定性健康状态信息。可查看最近≥7天内的硬盘状态详细信息；支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查）
	2
	台

	6
	访客系统
	1、具有人证比对功能，可接平台联网使用；
2、主机配置：≥双核3.0GHz、≥500G硬盘、≥4GB DDR3内存；
3、显示屏：≥17寸触摸显示屏和≥15寸液晶广告屏，显示屏支持手写触摸输入；
4、功能配置：内置身份证阅读器、Mifare读卡器、二维码/条形码扫描仪、证件扫描仪、高速热敏打印机、高清摄像头；
5、输入电压：AC220V；
6、尺寸：≥450*510*520mm；
7、重量：≤28kg。
	1
	台

	7
	施工及辅材
	含项目所需线材、辅材及安装布线施工；要求网线采用UTP六类网线、电源线采用≥RVV2*1.5标准
	1
	项

	四、网络广播系统

	（1）主控机房设备

	1
	IP网络控制主机
	1.屏幕尺寸：≥15英寸
2.屏幕颜色：TFT262144色真彩色
3.操控方式：≥1024 x 768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏
4.标准接口：≥2 x PS/2接口；≥6 x 串口；≥1 x 并口；≥1 x VGA；≥4xUSB口
5.硬盘：≥128G SSD 固态硬盘
6.内存：≥DDR3 1866MHZ 2G
7.网卡：≥1000M
8.CPU：≥Intel 双核两线程，1.8GHz
9.提供软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限
10、设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。
11、系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。
12、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径
13、所投产品通过中国节能产品认证（需提供证书复印件）
	1
	台

	2
	数字化IP网络广播系统
	1、支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；
2、管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；
3、支持≥1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群；
4、支持节目定时离线播放任务，支持远程手动、智能控制终端电源；
5、支持支持手机WIFI点播，任意选择播放终端；支持播音室文本广播、语音选择、调节语速功能。（需提供软件模块操作界面截图佐证）
6、支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒；
7、支持数字音频智能识别，支持自动重编码，支持破损文件识别，专业播音室管理软件，支持临时任务保存与编辑再调用；
8、支持的虚拟终端接入，支持便携移动客户端操作；PC端主界面增加按树形结构显示终端状态的功能。
9、支持网络话筒接通呼叫转移功能，打铃方案能独立备份/恢复；
10、支持任务管理、会话管理、硬件管理、用户管理、授权管理、媒体管理、网络自适应管理；
11、 支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除；
12、 Windows服务模式，支持Win98～Win8.1等系统平台，并支持系统看门狗；
13、 采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成；支持客户自定义选择安装；（需提供软件模块操作界面截图佐证）。
	1
	套

	3
	IP控制软件
	IP网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限。
	1
	套

	4
	CD播放器
	1、自动播放控制，全数码伺服；
2、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；
3、内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
4、可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
	1
	台

	5
	调谐器
	1、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个；
2、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；
3、采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术；
4、≥2组接收天线输入：AM接收天线；FM接收天线；
5、≥1路音频信号左右声道（L /R）输出；
6、可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
	1
	台

	6
	IP网络音箱
	1、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术；采用高速工业级芯片；
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号；
3、内置≥2×30W立体声功率放大器模块，具有网络功率选择，支持左右声道音量、平衡调节；
4、≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量调节，并支持断网寻呼功能；
5、支持PSTN电话广播，支持短信语音广播；支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播；
6、网络接口：标准RJ45输入
	1
	对

	7
	广播话筒
	1、话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出）
2、具备有灯环提示功能
3、具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。
4、话筒心型指向性
5、频率响应范围40Hz-16KHz
6、灵敏度-38dB±2dB1.
	1
	只

	8
	消防智能接口
	1、≥30路消防报警采集接口，可扩展至≥300路；
2、由地址码可配制≥2种报警采集触发方式；
3、内置数码语音报警播放器；
4、采用SD卡存储报警音乐，配≥8G SD存储卡；
5、具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；
	1
	块

	9
	智能控制主机
	1、≥10路可编辑定时控制电源，最大用电量≥2500W；
2、内置钟声输出，警报输入接口；
3、断电程序不丢失，来电自动恢复运行；
4、设有短路触发输出接口，可控制≥16位电源时序器开关，扩展定时电源插座；
5、可进行多步编程定时控制电源。
6、支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。
7、大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单；可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等；（需提供界面截图佐证）。
8、存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。
	1
	台

	10
	IP终端
	1、标准机柜式设计；
2、≥2路RS-422协议RJ45输入接口，≥1路RS-232协议DB9输入接口；
3、≥1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；
	1
	台

	11
	数字环境噪声检测器
	1、自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级；
2、设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能，；
4、每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远≥3KM;
5、可以脱机自动检测控制；
6、LCD显示屏，显示或查看相关配置数据；
7、≥4路输出LED电平指示灯；
8、≥3路单声音道输入，≥4路单声道输出（需提供设备接口图佐证）；≥4路数字探头接口；带DC24V供电接口；具有串口（DB9）配置接口
9、根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。（需提供功能演示视频佐证，未提供本项演示的视为非实质性响应）
	1
	台

	12
	采集器
	1、标准机柜式设计
2、内置音频采集编码模块，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时≤200ms。
3、≥3路线路（AUX）和≥2路（MIC）输入，每个通道独立音量调节功能，具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节，MIC 1具有默音深度调节功能。（需提供设备接口图佐证）
4、内置MP3播放器，面板自带功能按键和LED显示屏，功能键包括：上一曲、下一曲、播放/暂停、播放模式，并直观显示播放状态。（需提供产品图标识佐证）
5、≥10个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定 的终端或分区。
6、≥1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络地址修改。≥1路DC24V直流供电接口，可配置DC24V电源供电模块电路，实现应急广播。（需提供接口标识图佐证）
7、固件支持网络升级、串口升级等多种升级方案，内置工业级芯片，内置硬编码音频处理芯片。
8、支持多信源混音监听输出。
9、支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
	1
	台

	13
	机柜
	1.行业标准尺寸设计，符合消防认证≥IP30标准；
2.带线槽设计。
3.高度≥1700mm，宽度≥600mm，深度≥600mm
	1
	个

	14
	核心交换机
	1、配置端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用100/1000Mbps光口，≥4个非复用SFP+光口，最大可同时使用端口≥32个，配置≥2个扩展槽（非SFP插槽）
2、交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps
3、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+
4、支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping
5、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ
6、要求所投设备MAC地址≥64K
7、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向；
8、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
9、要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； 
10、支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）。
11、要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms。
12、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
13、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；
14、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准；
15、为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2012标准；
16、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
17、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
18、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
19、要求所投产品支持无需收集哑终端MAC和IP地址，实现哑终端入网IP+mac绑定及终端自动上线与vlan/端口无关，即插即用。
20、每台配置：1+1冗余电源。
	1
	台

	15
	接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28；
3、设备具备≥10kV抗雷击。
4、要求所投设备电路板涂覆三防漆，形成一层保护膜，加强防护，提升恶劣环境下的可靠性。
5、为提升设备适应恶劣环境能力，采用无风扇设计，减少外部污染物的流入；工作温度0-50°；
6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
8、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准
9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
10、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
11、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
12、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
13、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
15、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。
16、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
	8
	台

	16
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）
	4
	个

	（2）分控中心

	1
	分控主机
	1、CPU ：≥i5-6500；
2、硬盘：≥1000GB 7200K SATA；
3、内存：≥4G DDR4 2133MHz内存；
4、光驱：DVD刻录光驱；
5、显卡：集成显卡；
6、操作系统：win7或以上系统
7、显示器：≥19.5寸液晶显示器
	1
	台

	2
	数字IP广播移动客户端软件
	1、基于Windows普通计算机平台数字可移动式客户端软件，支持Win98～Win8.1等系统平台。
2、客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
3、支持客户端软件远程手动、自动节目播放和寻呼广播，支持远程登录到服务器节目库点播歌曲播放。
4、设置定时任务提交服务器，进行自动广播，当拔掉移动客户端时定时任务也可以正常执行定时任务。
5、支持客户端软件远程添加音频文件到服务器，可同时建立多个节目库文件，并具有独有管理权限。
6、支持终端节目监听和环境监听，并自动录音存在至服务器。
7、实时显示广播终端工作状态及任务音量，支持≥5种或以上任务音量控制。
8.移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（需提供移动APP软件的辅助工具界面截图佐证）
	1
	套

	3
	调音台
	1、具备≥7英寸电容触摸屏，图文菜单结合操作。
2、支持≥4路话筒/线路输入，话筒输入接口带48V幻象电源。
3、具有≥2路非平衡和≥2路平衡主输出。
4、自带高保真MP3播放器，可播放MP3、WMA、OGG等多种音频格式文件。
5、具备有USB接口和SD卡槽，可接入存储设备。
6、支持在媒体库、U盘、SD卡里面选择歌曲或者调音台的1-8通道输入信号对分区和终端进行广播。（需提供功能演示视频佐证，未提供本项演示的视为非实质性响应）
7、网络接口：标准RJ45输入，≥100Mbps
	1
	台

	4
	采集器
	1、标准机柜式设计
2、内置音频采集编码模块，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时≤200ms。
3、≥3路线路（AUX）和≥2路（MIC）输入，每个通道独立音量调节功能，具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节，MIC 1具有默音深度调节功能。
4、内置MP3播放器，面板自带功能按键和LED显示屏，功能键包括：上一曲、下一曲、播放/暂停、播放模式，并直观显示播放状态。
5、≥10个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定 的终端或分区。
6、≥1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络地址修改。≥1路DC24V直流供电接口，可配置DC24V电源供电模块电路，实现应急广播。
7、固件支持网络升级、串口升级等多种升级方案，内置工业级芯片，内置硬编码音频处理芯片。
8、支持多信源混音监听输出。
9、支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
	1
	台

	5
	话筒
	1、指向性：心形指向性
2、信噪比：≥65dB
3、灵敏度：-40dB±2dB
4、供电电压：DC3V/幻象48V
	1
	台

	6
	寻呼话筒
	1.桌面式设计，自带7英寸≥800×480的图形点阵+内核65K色显示的电阻触屏。
2.自带数字键，功能键界面,支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播，一键呼叫广播；   
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术；
4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号；
5.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。
6.支持求助信号铃声、闪屏提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接；
7. 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义；
8.内置会议调度管理功能，支持会议讨论模式，内置≥2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听；
9.≥1个φ3.5耳机插座和≥1个φ3.5MIC输入插座；
10. ≥1路音频线路输出；≥1路音频线路输入；（需提供设备线路输入与输出接口图佐证）
11.≥1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；≥1路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）；（需提供设备短路输入与输出接口图佐证）                                                                                                                                                                                          
	2
	台

	（3）前端

	1
	网络化室内音箱
	1、内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号；
2、内置≥2×30W功率放大器模块，音质细腻，功率强劲，具有网络功率选择，支持左右声道音量、平衡调节；
3、内置模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络无信号输入，自动切换输入定压信号。实现双线路冗余。
4、内置蓝牙无线音频传输接收模块，支持蓝牙话筒无线移动讲话，无线传输频率：2.400-2.483MHz；
5、蓝牙话筒内置MP3播放模块，支持MP3节目无线传输播放，搭配LCD显示屏；
6、≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能；
7、支持PSTN电话广播，支持短信语音广播； 
8、支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播； 
9、设备内置2.4G无线音频模块，2.40MHz—2.53MHz传输频率，配备头戴式话筒，支持音量调节；多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能、带激光笔和PPT翻页功能。（需提供官网截图佐证）
	43
	只

	2
	IP网络终端功放
	1、工业级≥3.4英寸LCD显示屏，≥16个工业级金属按键。
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号。
3、内置高保真模拟功放，≥350W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。
4、≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。
5、≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。（需提供设备前后面板实物照片佐证，并在接口处标注）
6、≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器。
7、三线制音控强切输出接口。（需提供设备前后面板实物照片佐证，并在接口处标注）
8、内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能。
9、支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
10、支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播；
11、可选配≥24V冗余双电源供电。
	3
	台

	3
	壁挂扬声器
	1、额定功率（100V）：≥6W
2、额定功率（70V）：≥3W
3、防护等级：≥IP×5防尘
	63
	只

	4
	IP网络终端功放
	1、工业级≥3.4英寸LCD显示屏，≥16个工业级金属按键。
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号。
3、内置高保真模拟功放，≥500W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。
4、≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。
5、≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。
6、≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器。
7、三线制音控强切输出接口。
8、内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能。
9、支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
10、支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播；
11、可选配≥24V冗余双电源供电。
	1
	台

	5
	音柱
	1、额定功率（100V）：≥17.5W,≥35W
2、额定功率（70V）：≥8.7W,≥17.5W
3、防护等级：≥IP66
	7
	台

	6
	IP解码器
	1、标准19寸机架设计，≥1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；
2、工业级≥3.4英寸LCD显示屏，≥16个工业级金属按键；
3、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术；
4、内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号；
5、支持远程媒体点播功能，节目点播支持英语教练播放模式(A-B复读)；
6、支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播,支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。  
7、支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；
8、≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能；
9、≥4路音频信号输出接口，可同时外接≥4台功率放大器；
10、三线制音控强切输出接口；
11、内置≥4 x 500W大功率智能电源输出接口，无音乐或呼叫时，自动切断级联功放电源，进入待机状态，且具有编程打开输出电源功能；
	1
	台

	7
	前置放大器
	1、具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
2、≥4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
3、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
4、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	1
	台

	8
	纯后级广播功放
	1、≥1通道LINE不平衡TRS输入，≥1通道LINE不平衡TRS级联输出；
2、≥1通道LINE平衡×LR输入，≥1通道LINE平衡×LR级联输出；
3、面板带音量调节旋钮；
4、具有短路、过载、过热等自我保护；
5、额定输出功率：≥1000W
	1
	台

	9
	室外音柱
	1、额定功率(100V)：≥120W
2、额定功率(70V)：≥60W
3、灵敏度：≥94dB
4、防护等级：≥IP66
	6
	只

	10
	无线话筒
	1、提供各≥200个可调频率，共≥500个信道选择。
2、具有SCAN自动扫频功能
3、V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。
4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。
5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
7、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。
8、工作距离：≥100m；
9、系统包括一台主机+两个无线手持话筒
	1
	台

	11
	无线麦克风增强型天线
	1、宽频定向天线680-960MHZ；
2、适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；
3、频带范围：680~960MHz
4、增益：≥11dB
5、最大功率：≥50W
	1
	套

	12
	IP终端
	1.标准机柜式设计；
2. ≥2路RS-422协议RJ45输入接口，≥1路RS-232协议DB9输入接口；
3.≥1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；
	1
	台

	13
	遥控器
	1、可遥控距离≥1千米（无障碍）。
2、可预设≥10个级别的用户优先级。
3、可预设≥1000个级别的操作任务优先级。 
4、可预设≥12个任务键及≥6个功能键。
	1
	台

	14
	草地音箱
	1、额定功率(100V)：≥12.5W,≥25W
2、额定功率(70V)：≥6.5W,≥12.5W
3、灵敏度：≥95dB
4、防护等级：≥IP66
	8
	台

	（4）施工

	1
	施工及辅材
	含项目所需线材、辅材及安装布线施工；要求网线采用UTP六类网线、音频线采用≥RVV2*1.5标准
	1
	项

	五、智慧课堂

	1
	移动学习终端
	1、内存≥4G 
2、存储≥32GB
3、屏尺寸：≥10.1”，分辨率：≥1920*1200 IPS
4、触摸屏：电容屏≥10点，强化玻璃
5、手写：主动式电容笔、支持原笔迹手
6、前置摄像头≥500万像素
7、后置摄像头≥1300万像素，支持自动对焦
8、支持WIFI 2.4G+5G，支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac 
9、距离传感器，支持近距离提醒，当学生距离平板过近时，弹框提示
10、电池容量≥7000mAh
	150
	台

	2
	移动教师终端
	1、处理器: ≥酷睿i3，双核四线程，主频2.3GHz
2、内存：≥4GB DDR4
3、存储大小：≥128GB SSD
4、显示屏: ≥12.2寸，分辨率≥1920*1200
5、触摸屏：电容式触摸屏，支持≥10点触摸
6、支持主动电容笔，≥4096级压力感应，支持原笔迹手写
7、标配键盘套和手写笔
8、摄像头：前置≥200万像素；后置≥500万像素
9、WIFI：2.4G+5G，a/b/g/n/ac模式
10、其他接口：USB3.0、USB Type-C、耳机
	6
	台

	3
	智慧课堂学生端软件
	1、学生桌面：学生电子书包通过学生桌面进入，学生只能在桌面进行使用应用，无法返回原生系统桌面
2、学生空间：支持从学生桌面一键登录学生空间，使用学习资源及参与班级圈的互动
3、课堂互动：互动课堂支持学生在上课的过程中与老师进行课堂互动，可以接收教师板书，标注板书内容，提交个人作品或者拍照至教师端，接收教师发送文件，参与课堂抢答，提交教师发起的单选、多选、判断题答案，下课后自动保存课堂记录到课后复习中
4、课后复习：学生使用课后复习模块温习曾经参与的课堂学习，支持通过时间轴模式筛选课堂。同时可以查看课堂的教师板书、课堂实录与随堂检测
5、作业与导学模块：支持学生查看、接收教师发送的课前导学和课后作业，实时完成导学与作业题目，提交给教师批阅。完成作业后，能够看到教师给予的作业批注，含ABCD分级以及评语。此外，如果教师选择的是公开作业，还能看到其他同学的作业回答情况
6、随堂检测模块：支持学生查看、接收教师发送的检测试卷。完成检测后可实时提交，等待教师批阅。同时支持回顾已完成的检测试卷
7、错题本模块：支持学生查看个人历史错题，错题来自学生课堂练习、课后作业等。错题支持按学科分类，错题来源分类。也支持学生拍照上传错题。
8、flash播放器：播放器已适配Android4.4及以上版本，可完全支持SWF V8及以下版本和ActionScript2.0，可满足老师日常教学需求
9、学生答题功能：支持学生根据老师发起的问答进行作答，并且提交答案，学生提交答案后，如果希望修正自己的答案，可以在老师结束答题前，重新提交修正后的答案。
10.作品查看功能：支持学生对自己的作品进行提交，学生可以在任意界面中提交自己的作品，可以在老师结束作品查看前，支持学生重新提交修改后的作品
11.学生平板支持互动试题交互：教师可以将互动试题推送到学生平板上，学生平板进行作答提交后，教师端实时显示互动试题学生答题统计情况，丰富教学场景，试题支持选择题、分类题、连线题、排序题等≥10类。
	150
	套

	4
	智慧课堂教师端软件
	1、作业布置：教师可轻松布置和检查作业，作业类型包括图片、音视频、作业通知等；作业支持移动终端批改。
2、家校沟通：教师和家长间可以便捷的进行语音、文本和图片形式的会话聊天。用户可以指定联系人或群组发起会话聊天，还可以在对创建各种讨论组
3、班级圈分享：教师可以将学生在学校的学习情况分享到班级圈
4、班级通知：支持手机客户端与教育云平台的消息互通，教师发布、查看、接收班级通知
5、班级成绩发布：支持手机客户端与教育云平台的消息互通，教师通过平台发布学生成绩、班级通知
6、登录互动课堂：支持教师通过手机端控制课堂授课流程。支持通过移动端扫码的方式登录PC教师端，免去输入密码。
7、支持计时器：支持通过手机开启倒计时、正计时功能
8、支持插入云端、本地的图片、视频、音频和Flash、PPT等多种格式资源，点击即可启动或者播放使用
9、支持课堂上，加载本地的PPT课件，实时生成课堂板书，每一个板书对应一页课件内容，方便教师课堂授课
10、支持随机挑人功能，从班级学生名单中随机挑选学生
11、支持课后，自动保存课堂的教师板书、课堂录屏、学生互动记录，同时上传到云端，学生通过学生空间可以进行查看
12、支持一键将当前板书作为作业发布给学生，学生在学生空间上可以查看并作答提交。
13、支持课堂当堂作业点评，教师可以从授课端实时选择学生作业，可以直接展示学生作业，支持图片、文字、音视频、习题类作业展示，也支持最多≥6位同学的作业投入到白板上进行展示。
14、支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，在课堂上知识点的总结，同时支持在课堂现场添加、删除、修改思维导图的节点
15、支持根据教师登录账号自动从云平台同步教师账号对应的真实班级学生数据（学生姓名），无需学校自行输入，同时云平台修改学生信息后，课堂学生姓名同步修改。
	6
	套

	5
	掌中黑板
	1、支持同屏书写：教师使用智能笔，在点阵本上书写时，结合互动课堂软件授课，能将笔迹实时呈现在教师授课大屏上，并存储书写内容，方便回顾复习往期授课内容，极大的提高了教学书写效率及教学效果
2、支持录课功能：教师使用智能笔，通过点击点阵本上的功能区，控制开始录课、暂停录课，保存录课。
3、支持白板页面缩放：教师使用智能笔，通过点击点阵本上的录课功能区，对软件当前授课界面的显示效果进行放大、缩小以及恢复原大小
4、支持画笔设置：支持教师上课使用智能笔+点阵本授课，保留教师授课原笔迹，辅助教师进行课堂教学工作。教师在讲课的过程中可以不依赖于电子白板或者PC电脑进行书写操作和部分功能的控制。选择笔迹颜色：设置书写时笔迹呈现在软件授课界面上的颜色。选择笔迹粗细：设置书写时笔迹呈现在软件授课界面上的粗细
5、支持远程控制屏幕广播功能：支持教师上课使用智能笔+点阵本授课，控制教师端的屏幕广播的开启和关闭。开启屏幕广播，将软件授课界面教学过程实时呈现到学生平板上。
6、支持发送板书：支持教师上课使用智能笔+点阵本授课，将教师端当前屏幕上的板书推送到学生平板，学生平板上会新增一页板书，即为教师推送的内容
7、电池：内置可充电锂电池
8、使用时间：可持续书写≥6小时
9、内存：≥100M（可离线存储≥1000页A4纸张数据）
	6
	套

	6
	无线AP
	1、支持2.4G+5G双频并发，支持802.11a/b/g/n/ac模式
2、支持≥双串流MIMO 2x2:2，2.4G频段可提供≥300Mbps吞吐量，5G频段可提供≥867Mbps吞吐量
3、智能Wi-Fi自适应天线阵列技术，每射频可提供≥64个独特的天线方向模式
4、≥1个10/100/1000Base-T以太网上联端口（支持PoE受电），≥1个级联LAN口
5、可支持WEP,  WPA-PSK,  WPA-TKIP,  WPA2-AES, 802.11i加密技术，支持WEB、802.1X、MAC地址、WAPI认证、本地认证等多种用户准入认证方式
6、每无线频段可设置≥8个独立的SSID
7、可选适配器供电或标准 802.3af 以太网供电 (PoE）
8、支持同步组播IP视频流
9、支持web界面配置
10、支持路由器模式，支持NAT和DHCP服务
	3
	台

	7
	移动终端充电柜
	1、主体分≥3层，每层≥20位，可支持≥60位平板电脑充电存储
2、前后使用不同防盗锁，技术/检修人员持专用钥匙才能打开后门；使用、检修前后分区，使用过程中学生无法接触强电部分
3、USB充电，≥5V2A直接输出，不用再接充电器
4、全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，有限供应低电位设备，满电自动断电
5、柜体外LED数字灯对应柜内相应位置的设备集中指示充电状态。
6、 配有一体化电源管理系统，集防漏电，短路，过载，多模式显示数码智能开关机功能为一体。可随心设置时间，节约能源，具有优先供电功能。使用（自动）时，系统默认为全天充电。
7、温控风扇强制散热，IQ互循环散热结构，充电过程中适配器产生的热量由风扇强制排出，温度在安全范围内时不动。
8、 柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等
	3
	台

	8
	安装实施服务
	根据项目现场情况完成综合布线及所需要的线材、管道等及相关辅材、安装服务费用
	1
	项

	9
	触摸一体机
	1.屏幕：≥65英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，分辨率≥1920*1080，可视角度≥178°。
2.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥2路HDMI；≥2路USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路Touch USB out。
3.整机具备≥2路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取。
4.整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。
5.内置触摸中控菜单，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。触摸中控菜单上的通道信号源名 称支持自定义，方便老师识别。
6.当外接电脑设备时，如处于正常使用状态，则设备能自动切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
7.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的功能键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页等功能。
8.设备可设置锁定屏幕触摸，老师可通过实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用
9.支持屏幕密码锁，U盘锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器。
10.支持画面放大功能，可将画面冻结并双击画面任一部分进行放大。支持通过手势识别调出板擦工具进行擦除
11.支持在嵌入式系统下自定义侧边栏设置，并在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。
12.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。
13.无PC状态下，嵌入式互动白板支持书写及手掌擦除，支持≥5种平面图形工具及3种立体图形工具。
14.可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测。
教学软件：
1.支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。
2.一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。
3.支持数学公式输入，提供≥10个数学模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
4.支持老师插入图表，并提供≥3种图表形式，且每种形式提供≥3种样式供老师选择支持调用板中板辅助教学，可直接批注、加页及切换背景色。
5.系统支持教师通过上传资源文件以及收藏官网资源库、共享资源库、校本资源库以及区域资源库中的优质资源，根据自身教学需求及特点建立教师自己的个性化资源库。
6.系统提供包括教案、课件、学案、试卷、素材、微课等类型的海量官网教育资源供所有教师共享使用，资源满足高中、初中、小学阶段全年级、全学科、全教材版本的教学需求，教师可以通过资源所属教材、课本、章节以及按最新发布、最多点赞以及最多收藏等要素排序定位所需资源，并在教学中共享使用。
7.系统支持同一科目教师分享优质资源，教师可以通过资源所属教材、课本、章节以及通过上传教师名 称、资源名 称、资源内容、资源大小、收藏数、创新度、素材质量以及点赞数等要素快速定位所需资源，并在教学中共享使用。
8.系统支持属于同一行政区域的教师分享优质资源，教师可以通过资源所属教材、课本、章节以及通过上传教师名 称、资源名 称、资源内容、资源大小、收藏数、创新度、素材质量以及点赞数等要素快速定位所需资源，并在教学中共享使用。
9.系统提供科目、教材及课本上提供的标准习题，通过题型、难度以及最新分享、使用最多等要素排序定位所需习题，并在教学中共享使用。
10.错题重做：系统支持教师针对作业任务完成情况，布置错题重做，要求学生将错题重做一遍提交，根据学生错题本中的错题智能出题，每个学生收到的错题是不一样的。
11.巩固练习：系统支持教师针对学生答题分析结果，布置巩固练习。教师可以选择巩固练习的所属章节知识点，从题库中有针对性地选择习题布置给学生。
12.信息化水平分析：以图表形式展现本校教育信息化发展水平情况。全部以及各个学科教学应用使用人数情况，包括课前导学总人数、互动课堂总人数、作业检测总人数、巩固练习总人数等反应教学信息化在本区域发展水平的指标，并以折线图方式展示各个教学应用在一定时期内使用人数的发展趋势情况。并针对移动端，以图表展示时间段内移动端使用人数的发展趋势情况。
	3
	台

	六、远程互动教学

	1
	流媒体服务器
	1、CPU≥E5-2620V4、8核
2、内存≥32G
3、硬盘容量≥5T，至少支持RAID 0、1、5
4、集成网卡：≥双口千兆网卡（RJ45接口）
5、电源：≥250W
6、服务：≥3年免费保修
	1
	台

	2
	互动系统服务器
	1、CPU：≥E5-2650 v4*2
2、内存：≥64GB DDR4
3、硬盘：≥150G企业级
4、集成网卡：≥双口千兆网卡（RJ45接口）
5、电源：≥250W
6、服务：≥3年免费保修
	1
	台

	3
	应用系统平台
	1、支持流媒体应用管理，支持直播、点播、转码功能；
2、支持录播互动管理，支持互动用户管理、≥25个互动课堂管理；
3、支持资源管理及发布；
4、支持用户管理；
5、支持终端管理，可查看终端状态。
	1
	套

	4
	主讲教室云处理器
	1.支持连接各主流录播系统
2.图像格式至少支持1080P、720P、4CIF
3.音频：支持≥3路音频输入
4.视频：支持≥3路视频输入
5.网络：支持≥1路千兆RJ45以太网接口
	1
	套

	5
	听课教室云处理器
	1.支持连接各主流录播系统
2.图像格式至少支持1080P、720P、4CIF
3.音频：支持≥1路音频输入+1路HDMI内嵌音频输入或≥2路音频输入
4.视频：支持≥1路DVI或HDMI视频输入
5.网络：支持≥1路RJ45以太网接口
	24
	套

	6
	全向麦克风
	含满足主讲教室/听课教室全向拾音麦克风
	26
	套

	7
	辅材
	含项目所需各类接头及配件
	25
	项

	七、智慧班牌

	1
	智慧班牌
	1、CPU：≥8核,≥1.5GHZ，系统内存RAM：≥2G DDR3，存储容量：≥8GB，操作系统：≥Android 5.1
2、LCD 屏：≥21.5"LCD液晶屏；
3、分辨率：≥1920*1080
4、对比度：≥1000：1
5、亮度：≥250cd/m2
6、使用寿命：≥30000小时
7、触摸类型：电容触摸屏，触摸点数：≥10点，扫描精度：≥4096*4096
8、抗光干扰性：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用
9、音频输出功率：≥3W×2
10、摄像头：前置≥200W
11、刷卡：支持
	44
	台

	2
	智慧班牌软件
	1、支持多模式智能自动切换：其中包含普通模式、上课模式、考试模式、紧急通知模式、校宣模式、考勤模式、功能教室模式等；
2、班牌支持展示该地区天气、温度、时间、日期等内容；
3、能够显示本班班主任、班长、班级人数、班级口号及班级介绍等班级概况内容；成员信息里面包含班级所有的任课老师头像、姓名、任教科目以及本班所有的学生信息；
4、班级考勤实时呈现：能够实时展示班级考勤数据，显示每一堂课的到勤率，显示迟到和缺勤学生信息；
5、与人人通空间以及用户手机端业务深度融合互通：支持学校、班级的资讯、通知等内容可以一键同步到班牌；支持手机端一键同步文章、相册、资源内容到班牌；支持班牌个人查询消息与平台互通；（根据福建省教育厅办公室文件（闽教办科[2015]8号）的指导意见，投标人所投的智慧班牌软件必须能与福建省教育资源公共服务平台对接，并能满足网络学习空间人人通空间的要求；投标人需提供福建省教育资源公共服务平台或省级及以上相关权威机构出具的已对接证明函, 原件装订于正本，副本可用复印件；若提供证明函但中标后无法实现的，按虚假应标处理，并承担因此造成的所有后果）
6、同步展示课堂实录和班级资源库：支持同步展示班级在互动课堂中所产生的课堂实录和课堂板书文件，学生可直接通过班牌复习课堂内容；同时提供班级资源库展示功能，学生可以很方便地通过班牌学习知识内容；
7、德育评价实时打分：支持学校管理者直接通过班牌对班级卫生、纪律、眼保健操等可自定义的德育评价项直接在班牌上进行实时评分，并立即产生对应的年级日排名和周排名；
8、班级管理员能在后台对纪律、黑板报、清洁等值日项进行管理，支持班级值日人员按周模式进行添加，在周模式中添加一周值日人员，以后不用进行重复添加值日人员的操作；
9、教师学生可以查询个人信息：支持教师和学生通过班牌查询个人信息、个人课表、个人消息以外，还可以查看个人主页和工作空间/学习空间；
10、管理员可以通过密码进入班牌设置界面进行班牌网络设置及主题色设置；
11、班牌具备开放性，支持学校接入第三方应用或添加网页地址，满足学校对班牌的个性化需求；
12、支持定时开关机：学校管理员可通过班牌管理后台批量设置班牌的开关机时间，也可根据需要选择性的设置班牌开关机时间；
13、支持软件自动升级：当班牌软件版本有更新的时候，系统可自行检测到最新版本进行自动升级，无需人为操作；
	44
	套

	3
	安装实施服务
	根据项目现场情况完成综合布线及所需要的线材、管道等及相关辅材、安装服务费用
	44
	套

	八、考勤定位系统

	1
	2.4G考勤接收器
	1、内置2.4GHz识别模块；
2、标准TCP/IP接口；
3、9V/0.5A电源适配器供电；
4、单根全向天线，用于数据接收；
5、供电状态和数据传输指示灯，方便了解设备运行状态； 
6、读取距离≥50m，可覆盖≥700平方空间；
7、壁挂式安装方式，不占用多余的桌面空间；
8、支持服务器地址和端口配置；
9、支持以太网远程升级，方便后续维护及应用更新；
10、支持≥500个不同ID实时考勤记录存储。
	120
	台

	2
	2.4G远距离考勤接收器
	1、通信模块增加抗强电冲击和防雷功能，通信过程安全可靠；
2、数据采集速度快，保证数据的可靠性和完整性；
3、识别器外壳进行防水设计，防护等级≥IP65；
4、2.4GHz远距离读卡，可同时识别≥500张的识别卡；
5、采用RS485接口；
6、电源和数据一体化线材设计；
7、电源数据传输双色指示灯，方便随时查看设备状态。
	10
	台

	3
	远距离考勤信息机
	1、采用铝合金外壳一体化设计，安装方便；
2、配备≥4个485接口，可同时接入4-16台刷卡器；
3、内置≥2种通讯模块，以太网口、LTE 4G全网通模块，可根据具体需求选用通讯模式与平台进行通讯；
4、设备采用Linux系统，主频≥1GHz，内存≥512M；
5、内置≥8GB SSD大容量的存储空间，可实时采集识别器上传的数据，同时通过自带人员进出判断算法，直接将判断完成的结果传输给系统平台；
6、内置充电电池，断电时仍可以支撑识别器正常工作≥2小时。
	8
	台

	4
	电子学生证及印刷/卡绳卡套
	含以下内容：
一、电子学生证及印刷/卡绳卡套：≥2000个
1、频率为2.4GHz、13.56MHz；
2、2.4G识别距离2~80m，13.56M感应距离为2~10cm；
3、可同时被识别器识别≥500张以上，识别速度达≥50公里/小时；
4、内置≥3颗纽扣电池，电池容量≥450mAh，使用寿命≥三年；
5、2.4G模块实现远距离刷卡考勤；
6、13.56M模块实现饭卡、借书卡、上网卡等“校园一卡通”的功能；
7、防水防尘等级≥IP66。
二、13.56M IC卡：

1、频率为13.56MHz；≥200张
2、感应距离为2-10cm；
3、可实现饭卡、借书卡、上机卡等“校园一卡通”的功能；
	1
	批

	5
	近距离考勤刷卡器
	1、采用标准13.56MHz读头，识别Mifare One S50卡，支持ISO 14443 A类卡协议；
2、防雨淋设计，适合室外使用；
3、具备红蓝双色LED灯显示；
4、支持刷卡声音提示；
5、自带LCD显示屏，分辨率为≥128*32；
4、RS-485通讯方式，支持点对点连接方式及485总线方式；
5、工作电压12V；
6、读写卡的速度快，速度≤0.1秒/次；
7、处理数据精确无误；
8、需与通讯信息机配套使用，由信息机进行供电。
	6
	台

	6
	近距离考勤信息机
	1、采用铝合金外壳一体化设计，安装方便；
2、配备≥4个485接口，可同时接入4-16台近距离刷卡器；
3、内置≥2种通讯模块，以太网口、LTE 4G全网通模块，可根据具体需求选用通讯模式与平台进行通讯；
4、设备采用Linux系统，主频≥1GHz，内存≥512M；
5、内置≥8GB SSD大容量的存储空间，可实时采集识别器上传的数据，同时通过自带人员进出判断算法，直接将判断完成的结果传输给系统平台；
6、内置充电电池，断电时仍可以支撑识别器正常工作≥2小时。
	4
	台

	7
	写卡器
	1、频率为13.56MHz；
2、读卡距离2-10CM；
3、用于读取卡号及录入卡号，自动生成卡片信息表格。
	2
	台

	8
	智慧考勤管理系统
	教师考勤
1、学校可设置不同的考勤组，自定义设置考勤组成员、打卡时间，实现各部门的精细化考勤管理；
2、根据教师所属考勤分组，自动计算教师的迟到、早退、缺勤状态，教师可查看个人的统计数据；
3、考勤负责人可按照时段、考勤组查看教师考勤统计与考勤明细数据，并一键导出报表，供人事考勤及财务核算使用；
4、对于出现的考勤异常情况，教师可以提出考勤异常申请，审核人可以判定“标为正常”还是“仍为异常”；
5、默认支持人脸识别设备、刷卡的考勤方式，可根据学校要求与多种考勤设备对接；
学生考勤
1、学生考勤用于反映学生进出校以及在课堂按时上下课的考勤记录；
2、支持针对不同年级来设置上学放学时间。可查询每个学生具体的进出校记录；
3、结合学校课表，可以实现每个学生的课堂考勤，如果课表为走班制课表，也可以实现走班考勤；
4、同时课堂考勤结果与电子班牌打通，在班牌上可看班级当前课程的考勤结果；
5、考勤方式目前支持远距离感应考勤和刷卡考勤；
进出校考勤
进出校考勤系统基于RFID远距离考勤方案，在不改变校园大门环境、不改变学生进出行为的前提下，自动识别学生身份信息，自动判断学生是到校还是离校，并通过APP、微信将考勤信息发送给家长；
课堂考勤
1、采用无线远距离考勤方案，在教室顶部部署RFID识别设备，对教室区域进行信号全覆盖，学生只要佩戴RFID卡片或者手环出入教室，系统就可以自动识别学生身份信息，并结合学校统一上传的课表数据，从而计算出学生每一节课的出勤状态；
2、考勤信息支持多端同步，可实时推送到PC端、APP、微信和电子班牌。
	1
	套

	9
	智慧定位管理系统
	1、 精准定位和全局分析：可非常准确的定位学生的位置信息，并且能够直观的查询全部学校的汇集情况和分布状态。
2、 图形化标点：采用图形化和拖拽的方式，非常方便的对学校的区域和设备进行管控。
3、 行踪轨迹可视化：采用图形线路还原学生行踪轨迹的方式，非常便捷的查询学生在校园内的行踪动态和停留时间，非常直观的了解学生在校的活动区域和活动时长。
4、 个性化时长统计：精确的统计学生或班级在校内区域活动的时间，对于学校管理和学生评价都具备非常良性的参考价值
	1
	套

	10
	24口千兆交换机
	1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条，FIB表项≥500；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28；
3、设备具备≥10kV抗雷击。
4、要求所投设备电路板涂覆三防漆，形成一层保护膜，加强防护，提升恶劣环境下的可靠性。
5、为提升设备适应恶劣环境能力，采用无风扇设计，减少外部污染物的流入；工作温度0-50°；
6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
8、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准
9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
10、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。
11、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
12、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
13、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。
15、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。
16、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
	10
	台

	11
	综合布线材料和施工
	根据项目现场情况完成考勤定位综合布线及所需要的线材、管道等及相关辅材和施工服务费用
	1
	批

	九、疾控体温检测系统

	1
	热成像摄像机
	人体测温仪：
1、“测温预警型热成像网络摄像机和可见光高清网络摄像机”双视窗一体化网络采集前端，单机集成热成像、测温、可见光、人脸抓拍等多项核心于一体；
2、支持双视配准机制，使可见光与热成像反映相同场景；
3、热成像高精度人体测温，内置自动测温修正，彻底消除温度漂移，可长年稳定可靠工作，不受环境温度等因素干扰；
4、实时测温，多目标同步自动测量，响应时间在≤30毫秒，实现人流经过检测区域的动态检测；
5、智能人体测温，可见光图像实时温度显示，方便监控和判别；
6、智能超温报警和定位，快速筛查追踪体温异常者，自动保存红外及可见光报警图像、并可记录到数据库中，方便事后检索回放以及发热人员定位追踪。
7、热成像采集单元性能：探测器类型：非制冷红外焦平面感应器；有效像素：≥400×300；像元间距：≤17um；响应波段：8～14um；热灵敏度NETD 40Mk/F1.0；定焦无热化镜头：8 mm；17种伪彩图像模式：黑热、白热、彩虹、铁红等。
8、可见光采集单元： 传感器：≥1/2.8 SONY CMOS & WDR或CCD；分辨率/帧频： ≥1920（H）x 1080（V）/25fps；宽动态范围≥120dB；电动调焦镜头2.8-12mm。
9、网络特性：视频压缩格式：H.265/ H.264/MJPEG；音频压缩格式：G711、RAW_PCM；多码流：支持；码率控制：CBR/VBR；网络协议：IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP；内置WEB服务，可通过IE远程浏览和配置；远程升级维护：支持；集成特性：支持国际标准Onvif /第三方协议；
10、可在WEB图像上设置测温区域，检测和显示温度；
11、可在WEB进行图标标定，使可见光准确显示热成像测温点位置；
12、测温精度：修正后≤0.3℃（可在WEB配置发射率、距离、环境温度）
13、支持超温报警、温差报警、温度变化趋势报警；
14、同时支持对≥16个目标进行测温检测；
15、可在WEB详细配置抓拍参数，包含像素范围、头肩、人形、人脸检测、置信度、抓拍质量、FTP上传等；
便携式黑体：
1、适用于人体温度段的热成像仪等红外测温产品的校准；
2、工作温度：≥40℃（环温+5.0℃-50℃可调）；
3、辐射面：≥70mm×70mm；
4、温度分辨率：不低于0.1℃；
5、测温精度：±0.2℃（单点）；
6、温度稳定性：±（0.1~0.2）℃/30min；
7、有效发射率：0.97±0.02；
	3
	台

	2
	主机
	1、性能：视频处理：支持≥4路图像采集，支持≥4路1080P通道并发照片的识别与比对；
2、系统组成
包括双目人体测温仪、人脸识别比对模块、告警处置模块、抓拍报警策略模块、体温检索模块、人脸库模块、考勤管理模块、报表统计模块、数据库等功能组件。系统采用C/S架构设计。
3、体温预警管理
3.1、体温预警模块
体温预警处置模块主要包括预警事件定义、流程设定、联动预案的设置。当有检测到超温目标时，可联动弹出窗口、声音报警提醒等，预警信息包括人员所经过的测温卡口、所在的组织架构、身份信息、经过卡口时间、实时温度、实时抓拍照片、比中身份照片等信息。
3.2、体温检索报表统计模块
检索正常、报警体温抓拍记录，汇总各监测点体温、人脸数据等进行多维挖掘，输出统计报表，辅助决策。
4、运维管理
可汇总系统各组织架构、各点位报警数据；可管理系统中各模块所在服务器，获取实时性能状态，可查询操作日志、系统日志、报警日志等详细日志记录
	1
	套


本项目技术要求中要求演示如下：

1、一、网络系统、（1）设备间改造中序号7在线防雷系统：使用产品样机进行现场演示佐证，不得使用PPT、视频等方式，未提供产品样机进行现场演示的视为非实质性响应；

2、四、网络广播系统、（1）主控机房设备中序号11数字环境噪声检测器数字环境噪声检测器：提供功能演示视频佐证，未提供本项演示的视为非实质性响应；

3、四、网络广播系统、（2）分控中心中序号3调音台：提供功能演示视频佐证，未提供本项演示的视为非实质性响应。

注：1)演示递 交时间：投标人的技术参数中响应的演示产品须在投标截止时间前同投标文件一起送达福州市晋安区长乐北路147号紫阳国际10层1003室福建省远鸿招标有限公司代表处，演示产品须按顺序摆放整齐，自行安装，不得出现投标人名 称，由代 理机构负责签收和编号。演示视频将按照投标人提交投标文件时间的先后顺序(或者逆顺序)进行演示。投标人需自带笔记本电脑，演示时间每家不超过15分钟。2)演示产品及演示视频须于评标结束当天自行处理，采购代 理机构不安排对演示产品退还手续的签收工作。当日未自行处理所造成的损失由投标人自行负责。5)本项目如须复议，评标委员会将不再针对演示产品及演示内容进行审核。6）接收演示产品联系人陈晓宇，联系电话：0591-86306699。

 

包1-2：福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目信息化技术服务
本合同包项目为福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目信息化技术服务采购，根据国家及福建省信息化项目相关文件规定，对本项目的信息化监理及项目测试、安全测评等服务内容整体委托技术服务商进行服务，中标技术服务商须为福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目提供信息化监理服务、系统测试及安全测评服务等信息技术管理服务。中标人的服务要求及服务内容如下：
1、中标人需按照国家《信息化工程监理规范》的要求对福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目全过程提供信息化监理服务；
2、中标人需按照国家《GB/T 25000.51–2010软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》或更高的标准要求对福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目的信息化系统进行测试服务，并确保系统测试服务结果通过具备CMA或CNAS资质的专业测试机构的系统测试，取得具备CMA或CNAS资质的专业测试机构《信息系统验收测试报告》；
3、中标人按照《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）、《信息安全风险评估规范》对福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目进行信息系统等级保护测评服务，并根据福建省发改委、福建省公安厅、福建省保密局联合文件《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（闽发改高技【2008】675号）的文件要求，委托文件要求的信息安全风险评估机构对福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目进行安全等级测评（二级等保），取得该机构出具的《信息系统安全等级测评报告》及《风险评估报告》。
4、中标人作为本项目的总服务商，在完成本项目的服务时，须按照《数字福建建设项目评估及验收管理暂行办法》的规定出具或提供《监理总结报告》、《信息系统验收测试报告》、《信息系统安全等级测评报告》及《风险评估报告》，并确保项目通过验收。出具本合同包的《监理总结报告》与《信息系统验收测试报告》的单位不得为同一单位。
5、信息化监理服务具体要求
中标人应对该项目的招投标阶段、实施阶段、验收阶段以及质量保证期实行全过程监理，实现监理工作“控制、管理、协调”的目标。
①对项目建设合同的签订和建设中遇到的问题提供咨询意见。
②监督项目实施方制定、实施建设方案；对建设过程中需求变更的协助业主进行总体把握和评估，以确保满足业主使用要求；协调项目实施方和业主，确保建设工作顺利进行。
③根据进度，对建设质量、建设投资、建设进度、建设安全、建设合同和信息管理进行综合监理：
（1）承担设备验收工作，对设备符合性、完好性和配置完整性负责；
（2）通过现场监督、定期检查审核、技术测试等手段对建设过程进行质量控制；
（3）按照预定计划对建设进度进行有效控制；
（4）按照合同对建设成本进行有效控制；
（5）对项目实施过程中的知识产权和信息安全进行有效控制；
（6）主持协商计划变更，调解合同争议，必要时代表建设方提出索赔建议与方案；
（7）审核实施方提供的资料的真实性、完整性、规范性和符合性；
（8）协助业主组织项目验收工作；
（9）检查实施方承诺的人员技术培训计划落实情况；
（10）帮助业主制定系统运行管理制度；
（11）在维护期内定期或不定期对项目进行质量检查，督促实施方按合同要求进行维护；
（12）编写监理总结报告，向业主提交监理文档。
6、系统测试服务具体要求
中标方在收到所需的技术资料和具备工作环境后的30个工作日内完成系统测试服务，依据国家软件质量测试标准及与本项目相关的可研、招、投标文件等相关内容要求将福建省福州实验小学智慧校园项目提交给具备CMA或CNAS资质的专业测试机构进行系统测试并出具系统测试报告。
7、安全等级测评评估具体要求
中标方在报送二级等保评测前，需按照公安部《信息系统安全等级保护基本要求》要求，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、制度管理等角度，根据等级保护二级的标准和要求，提供二级等保测评的前期准备、咨询等服务（含安全等级测评所需资料、文档的提供）。在收到所需的技术资料和具备工作环境后的30个工作日内完成安全等级测评，依据《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）、《信息安全风险评估规范》，将福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目提交给具备福建省发改委、福建省公安厅、福建省保密局联合文件《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（闽发改高技【2008】675号）文件要求的安全等级测评服务资格的测试机构进行安全等级测评，确保本项目通过该机构的安全等级测评（二级等保），取得该机构出具的《信息系统安全等级测评报告》及《风险评估报告》。
根据公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室联合文件《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字〔2004〕66号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）文件精神，投标人应具备福建省发改委、福建省公安厅、福建省保密局联合文件《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（闽发改高技【2008】675号）文件要求的安全等级测评服务资格，或具有福建省发改委、福建省公安厅、福建省保密局联合文件《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（闽发改高技【2008】675号）文件要求的安全等级测评服务承担机构出具的服务本项目的承诺证明材料，投标人需出具承诺证明，未出具承诺证明材料按无效标处理。
（三）技术服务成果要求
本次招标项目的服务对象：福建省福州实验小学智慧校园基础设施建设项目，中标人提供的各项服务必须能够按时保证通过该项目的竣工验收。
（四）其他要求
1出具本合同包的项目监理报告与系统测试报告的单位不得为同一单位。
2.本招标文件中所发生的一切费用均应包含在投标总价中。
 
三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区东街82号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：按招标文件要求
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按 合同


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	进度款

	2
	45
	验收合格

	3
	5
	使用一年后，二次验收合格


包：2
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区东街82号 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：按招标文件要求
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按招标文件要求


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	30
	合同生效后的15个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%；

	2
	40
	在中标人出具符合招标要求的软件测试报告和安全测评报告后15个工作日内，采购人向成交人支付合同总价的40%；

	3
	30
	项目竣工验收合格后的15个工作日内，中标人出具符合招标要求的监理总结报告后，采购人向成交人支付剩余的30%合同款。


 8.安装调试与验收
  8.1安装调试
   8.1.1合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

   8.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

   8.1.3 中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

   8.1.4 设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

   8.1.5设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

  8.2  验收
   8.2.1验收标准
投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

   8.2.2验收程序和方法
  (1)出厂检验
中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。

  (2)初验收：
由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

  (3)试运行：
设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

 (4)最终验收：
试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

  8.2.3中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

  8.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

  8.2.5进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应有中标人请商检部门出具的商检报告，费用均由中标人承担。
9、技术资料要求
中标人需提供本项目全套设备配置清单（详列名 称、品 牌型号、数量、原产 地等）。中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套（各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国 有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核）。
9.1出厂明细表(装箱单)；
9.2出厂检验报告和合格证书；
9.3使用说明书；
9.4安装手册、操作手册、维修手册；
9.5零部件目录；
9.6相关文件、支持程序软盘或光盘；
9.7提供原 产 地制造商的产品证明；

9.8合同中要求的其它文件资料。

10、专用工具
10.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

11、特殊工具
11.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

12、售 后 服 务要求
按招标文件的要求提供合格的产品，自验收合格后免费保修叁年（技术参数中有要求的以技术参数要求为准），免费保修期自验收合格签名之日起计算。在质量保证期内设备货物运行发生故障时，中标方在接到甲方故障通知后24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同 档 次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由中标方承担。质量保证期内中标方有责任对设备货物进行不定期的巡查检修。

13、技术培训
  (1)为确保用户方的相关管理人员能对中标方所提供的设备和装置的设 计、日常的动作、损耗和例行维护等有全面的认识和了解，中标方须负责提供所需的安装、调试、操作使用、设备维修等进行技术培训（现场培训），使其对整套系统的各个方面都能熟悉掌握，并提供培训方案。

  (2)投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由中标方负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括中标方委派的专业技术人员费用）均由中标方承担且应包含在本次投标总价中。

14、违约责任
14.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。
14.2在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。
14.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。
14.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。
14.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
15、知识产权
供 应商须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供 应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供 应商应赔偿该损失。
16、仲裁、诉讼条款
因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
(1)向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
第六章   政府采购合同（参考文本）
 
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 
甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）
 
根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
 
 
甲方：                 乙方：
住所：                 住所：
单位负责人：              单位负责人：
 
委托代理人：              委托代理人：
 
联系方法：               联系方法：
开户银行：               开户银行：
账号：                 账号：
 
 
签订地点：                
签订日期：    年   月   日
 
 
                   

                                                               
第七章   投标文件格式
编制说明
 
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、除招标文件另有规定外，本章中：
4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。
4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。
 

 
封面格式
 
 
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
★注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。
一、投标函
致：                     
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：            邮编：          
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二、投标人的资格及资信证明文件
 
二-1单位负责人授权书（若有）
 
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：        身份证号：             手机：      
投标人代表：      身份证号：           手机：       
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。
 
 


二-2营业执照等证明文件
 
致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
 
致：                     
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 
致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-8信用记录查询结果
 
致：                     
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 


二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
 
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
 
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）
 
致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
  3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。
 
 


二-11中小企业声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

附：
残疾人福利性单位声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 

二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：                     
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 

三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 
 
 

封面格式
 
 
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
 


一、开标一览表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：           。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：            。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
二、投标分项报价表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
 
三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。
5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。
6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
 


附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 
 
封面格式
 
 
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 

一、标的说明一览表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 


二、技术和服务要求响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 


三、商务条件响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
 
采购文件相关附件
 
 
 


